Kraków dnia: 2024-06-12

DE-dzp.272-263/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ” Dobudowa windy w budynku U-3 wraz z przebudową toalety i klatki schodowej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie AGH w  Krakowie. DE-dzp.272-263/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Prosimy o zamieszczenie rysunków oraz opis dotyczący montażu okien, w przedmiarze jest tylko określenie rozwierno-uchylne PCV – przedmiar poz. 54

Odp.: Zamawiający informuje, że w zakresie wyceny nie należy uwzględniać montażu nowej stolarki okiennej.

- Prosimy o zamieszczenie rysunków i opisów drzwi i witryn aluminiowych które mają być zamontowane. Podane wymiary w przedmiarze nie mają potwierdzenia w dołączonych do dokumentacji rysunkach zestawienia stolarski. Niejednoznaczne są też opisy tzn. w oznaczeniu drzwi są opisane jako aluminiowe przeszklone EI60 a dalej w opisie jako drzwi drewniane przeszklone EI60

- witryna EI15 przedmiar poz. 51

- witryna EI60 – przedmiar poz. 50

- drzwi EI60 poddasze – przedmiar poz. 49

- drzwi EI60 parter – przedmiar poz. 48

- drzwi EI60 parter, I piętro, II piętro – przedmiar poz. 47

Odp.: W ramach uzupełnienia treści opisu zamówienia, Zamawiający załącza rysunki nr:

- SD-2 „Wykaz projektowanej stolarki drzwiowej”,

- W-1 „Wykaz projektowanych witryn wewnętrznych”

- Szczegółowy rysunek stolarki oznaczonej numerem D7 w projekcje autorstwa BBF Architektonicznej Pracowni Projektowej.

Rysunki zamieszczone zostają pod linkiem:

https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/dr/dp/2024/zp-263-24-rys-uzupelniajace/

Ze względu na fakt, iż Zamawiający jest w posiadaniu dwóch projektów, których zakres się wzajemnie przenika. Zamawiający doprecyzowuje, iż drzwi na parterze prowadzące na klatkę schodową należy wykonać jako drewniane, stylizowane wg rysunku BBF Architektonicznej Pracowni Projektowej (oznaczonej jako D7), a nie wg projektu PPGW (w tym zestawieniu są oznaczone jako D6 oraz witryna W1).

Drzwi na parterze D7 należy wykonać jako drzwi wewnętrzne, drewniane, przeszklone, o odporności ogniowej EI60,  stylizowane wyglądem nawiązujące stylem do historycznej stolarki drzwiowej w sieni. W załączeniu dołączono rysunek stolarki D7.

Jednocześnie, Zamawiający przypomina, iż przedmiar załączony do postępowania przetargowego jest materiałem pomocniczym.

- Prosimy o zamieszczenie rysunku i szczegółowego opisu dotyczącego montażu drzwi do WC parter – przedmiar poz. 46

Odp.: Zamawiający informuje, że szczegółowe rysunki oraz opis techniczny drzwi D3 (do WC dla OzN na parterze) został zamieszczony w dokumentacji BBF Architektonicznej pracowni projektowej, nr rys. 21A Zestawienie stolarki.

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis dotyczący samozamykaczy do drzwi oraz o podanie których drzwi one dotyczą – przedmiar poz. 52

Odp.: Zamawiający informuje, że w samozamykacze należy wyposażyć drzwi pożarowe w obrębie klatki schodowej oraz drzwi do WC dla OzN.

Łącznie w budynku należy zamontować 9 samozamykaczy.

- Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie zapisów z przedmiaru, zamieszczenie rysunków i wymiarów „Obudowanie ścian szybu od strony wewnętrznej: Stelaż stalowy mocowany do konstrukcji szyby, malowany w kolorze belek nośnych szybu + Płyta OSB 22mm + Blacha stalowa powlekana – 3 kpl”.

Odp.: Zamawiający przypomina, że przedmiar został załączony jedynie jako materiał pomocniczy. Ściany szybu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tj. rysunkami Przekrój A-A, B-B, C-C z projektu P.G.P.W.

6.Prosimy o doprecyzowanie zapisów projektu dotyczących windy. Czy drzwi szybowe i kabinowe automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe mają być przeszklone (przeźroczyste)?

Odp.: Zamawiający informuje, że drzwi szybowe i kabinowe automatyczne teleskopowe, 2 – panelowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (pkt. 18.3. opisu „Parametry techniczne dźwigu po montażu” – drzwi pełne bez przeszkleń) Należy zastosować drzwi szybowe i kabinowe automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, pełne (bez przeszkleń). Zgodnie z zapisami w projekcie wykonawczym.