Kraków dnia: 2024-06-12

DE-dzp.272-263/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ” Dobudowa windy w budynku U-3 wraz z przebudową toalety i klatki schodowej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie AGH w  Krakowie. DE-dzp.272-263/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1/    W projekcie wykonawczym "Budowa windy dla OzN" brakuje rysunków związanych z konstrukcją szybu windowego.

Dokładnie chodzi o brakujące rysunki K24 - rysunek szalunków , K25 - konstrukcja podszybia , K26 - konstrukcja szybu windowego. Bez rysunków konstrukcyjnych nie można określić kosztu wykonania szybu windowego.  Proszę uzupełnić, te bardzo istotne dla określenia kosztów wyceny robót, materiały projektowe.

Odp.: Zamawiający uzupełnia projekt o brakujące rysunki konstrukcyjne K24, K25 oraz K26 i zamieszcza je pod linkiem:

https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/dr/dp/2024/zp-263-24-rys-uzupelniajace/