Kraków dnia: 2024-06-12

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-241/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”dostawa wyposażenia do laboratorium - DE-dzp.272-241/24” – znak sprawy DE-dzp.272-241/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zainstalowania i uruchomienia myjki? Czy dopuści dostawę myjki kurierem? Myjka ultradźwiękowa nie wymaga instalacji - jest to urządzenie o prostej, intuicyjnej obsłudze. Użytkowanie myjki nie wymaga specjalistycznej wiedzy czy też umiejętności. Dysponujemy instrukcją obsługi w języku polskim oraz zapewniamy zdalne wsparcie techniczne w przypadku jakichkolwiek pytań. Odpowiedź Zamawiający odstępuje od konieczności zainstalowania i uruchomienia myjki. Zamawiający dopuszcza dostawę myjki kurierem. Pytanie 2 Czy Zamawiający wymaga wyposażenia myjki w kosz wsadowy? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wyposażenia myjki w kosz wsadowy. Pytanie 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w § 7 pkt 5 lit. d) w taki sposób, by czas reakcji był nie dłuższy niż 72h, a czas naprawy nie dłuższy niż 14 dni od momentu zgłoszenia? Prośbę swoją motywujemy faktem iż nasz serwis działa od poniedziałku do piątku, bez weekendów. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w umowy w § 7 ust.5 wzoru umowy. Zamawiający zmienia zapisy w § 7 ust 5 ppkt d) wzoru umowy w następujący sposób: Zamiast: Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawo wolnych od pracy). Powinno być: Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 3 dni robocze (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 14 dni od momentu zgłoszenia