Kraków dnia: 2024-06-14

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: SZP.271-15/24.397.EJK

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych sterylnych - opatrunków specjalistycznych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-15/24 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zadanie nr. 8 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 8 watek chirurgicznych wykonanych ze sztucznego jedwabiu o chłonności 8,62 krotnej wagi suchego wacika w rozmiarach: Poz. 1 – 12x12 mm Poz. 2 - 19x19 mm Poz. 3 – 25x75mm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 Zadanie nr 1 : Poz. 1 – Czy można zaoferować serwetę wykonaną z gazy w rozmiarach 45cm x 45cm, której rozmiar po praniu wstępnym wynosi 40cm x 40cm?, z 2 etykietami samoprzylepnymi wewnątrz opakowania? Pozostałe parametry zgodne z wymogami zawartymi w o.p.z. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety wykonanej z gazy w rozmiarach w rozmiarach 45cm x 45cm, której rozmiar po praniu wstępnym wynosi 40cm x 40cm, z 2 etykietami samoprzylepnymi wewnątrz opakowania, przy spełnieniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 3 1. Czy w pakiecie nr 5 Zamawiający mógłby doprecyzować, czy (+/- 10%) w OPZ dotyczy rozmiaru, długości nitki czy obydwu parametrów? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Długości nitki. 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 poz 1,2 wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych o następujących parametrach: Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozprężalnej gąbki z alkoholu poliwinylowego oraz sznurka. Gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza tampon donosowy składa się z rozprężalnej gąbki z alkoholu poliwinylowego oraz sznurka. Gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji. 3. Czy dla pozycji nr 1 w pakiecie nr 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozmiaru 4,5 × 2 × 1,5 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Czy dla pozycji nr 1 w pakiecie nr 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozmiaru 5,5 × 2,5 × 1,5 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 1. Czy Zamawiający w zadaniu 17 w pozycji 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Stapler skórny jednorazowego użytku zawierający 35 zszywek w magazynku. Zszywki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, powlekane teflonem w rozmiarach: grzbiet: 6,5 mm, nóżka: 4,7 mm. Wskaźnik ilości zszywek w staplerze, pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację strat zszywek? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza Stapler skórny jednorazowego użytku zawierający 35 zszywek w magazynku. Zszywki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, powlekane teflonem w rozmiarach: grzbiet: 6,5 mm, nóżka: 4,7 mm. Wskaźnik ilości zszywek w staplerze, pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację strat zszywek 2. Czy Zamawiający w zadaniu 17 w pozycji 1 wyrazi zgodę na realizację zamówień wyłącznie w pełnych opakowaniach zbiorczych po 6 sztuk? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze po 6 sztuk 3. Czy Zamawiający w zadaniu 17 w pozycji 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Stapler skórny jednorazowego użytku zawierający 35 zszywek w magazynku. Zszywki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, powlekane teflonem w rozmiarach: grzbiet: 6,5 mm, nóżka: 4,7 mm. Wskaźnik ilości zszywek w staplerze, pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację strat zszywek? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza Stapler skórny jednorazowego użytku zawierający 35 zszywek w magazynku. Zszywki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, powlekane teflonem w rozmiarach: grzbiet: 6,5 mm, nóżka: 4,7 mm. Wskaźnik ilości zszywek w staplerze, pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację strat zszywek 4. Czy Zamawiający w zadaniu 17 w pozycji 2 wyrazi zgodę na realizację zamówień wyłącznie w pełnych opakowaniach zbiorczych po 6 szt Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze po 6 sztuk

Pytanie nr 5 Zadanie 1 1. Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Czy zamawiający dopuści serwetę bez naklejki jedno- lub dwudzielnej, data ważności , nr. Serii oraz producenta znajduje się na opakowaniu typu folia-papier? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Czy zamawiający dopuści wycenę za 1 szt - serwetę pakowaną indywidualnie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 Zadanie 1, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety 17 nitkowej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zadanie 1, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet pakowanych po 2 sztuki w pojedynczym opakowaniu z 2 etykietami samoprzylepnymi? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze po 6 sztuk zaoferowanie serwet pakowanych po 2 sztuki w pojedynczym opakowaniu z 2 etykietami samoprzylepnymi. Zadanie 6, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tupferów w opakowaniu torebka papierowo-foliowa z 2 etykietami do wklejania do dokumentacji i z marginesem ułatwiającym otwieranie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tupferów w opakowaniu torebka papierowo-foliowa z 2 etykietami do wklejania do dokumentacji i z marginesem ułatwiającym otwieranie. Zadanie 17, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów z 35 zszywkami bez powleczenia teflonem w rozmiarze 7,2mm x 4,9mm i średnicy 0,6mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zadanie 17, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów z 35 zszywkami bez powleczenia teflonem w rozmiarze 5,9mm x 3,9mm i średnicy 0,5mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zadanie 17, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów z 35 zszywkami bez powleczenia teflonem w rozmiarze 7,2mm x 4,9mm i średnicy 0,6mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zadanie 17, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów z 35 zszywkami bez powleczenia teflonem w rozmiarze 5,9mm x 3,9mm i średnicy 0,5mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zadanie 17, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przyrządu do usuwania zszywek bez dodatkowego oznaczenia nazwą producenta na produkcie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządu do usuwania zszywek bez dodatkowego oznaczenia nazwą producenta na produkcie. Zadanie 17, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przyrządu do usuwania zszywek pakowanego po 20sztuk? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządu do usuwania zszywek pakowanego po 20sztuk

Pytanie nr 7 Pakiet nr 1 Czy zamawiający dopuści serwetę bez naklejek na opakowaniu? ponieważ opakowanie zawiera nadrukowane niezbędne informacje, potrzebnej dla bloku operacyjnego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 1. Zadanie nr 1, Poz. nr 1 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy wymagane etykiety samoprzylepne powinny zawierać w szczególności minimum następujące dane: nazwa produktu, nr katalogowy, data ważności, rozmiar oraz ilość sztuk w opakowaniu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: wymagane etykiety samoprzylepne powinny zawierać: nazwę produktu, nr katalogowy, datę ważności, rozmiar, ilość sztuk w opakowaniu i dodatkowo numer serii. 2. Zadanie nr 1, Poz. nr 1 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobu po praniu technologicznym oraz po praniu wstępnym produktu finalnego poprawiającego walory użytkowe niniejszej serwety w szczególności jej zdolności do absorbcji wysięku? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga po praniu wstępnym. 3. Zadanie nr 1, Poz. nr 1 - Zwracamy się z zapytaniem czy w przypadku zaoferowania wyspecyfikowanej serwety poddanej procesowi prania wstępnego poprawiającego walory użytkowe niniejszej serwety czy Zamawiający dopuści tolerancję rozmiaru +/-5% wynikającą z przeprowadzonego procesu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru +/-5% wynikającą z przeprowadzonego procesu. 4. Zadanie nr 7, Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku spełniającego wymogi SWZ, który w swoim składzie zawiera poliakrylan sodu (SAP) pozbawiony PHMB? SAP dzięki swoim właściwościom fizyczno-chemicznym wiąże i zamyka wysięk oraz bytujące w nim patogeny w swojej strukturze obniżając ich miano, jednocześnie nie wykazując właściwości bójczych. W konsekwencji działanie opatrunku, obojętne dla zdrowych i nowopowstałych tkanek, pozwala na opanowanie infekcji bez ryzyka wywołania oporności bakteryjnej oraz niepożądanych skutków związanych z cytotoksycznością powstałą w wyniku agresywnego działania środków bakteriobójczych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zamawiający dopuszcza opatrunek zawierający poliakrylan sodu (SAP) pozbawiony PHMB 5. Zadanie nr 7, Poz. nr 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów sklasyfikowanych w klasie medycznej II a, reguła 7? Wyjaśniamy, iż wyspecyfikowane tupfery z gazy nie należą do grupy opatrunków specjalistycznych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. 6. Zadanie nr 16, Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do podciśnieniowej terapii leczenia ran jednorazowego użytku o dłuższym czasie stosowania niż 7 dni tj. 10 dni, w którego skład wchodzi: pompa (generująca szerszy zakres podciśnienia niż 80mmHg tj. do 120 mmHg), 2 opatrunki piankowe z silikonową warstwą kontaktową, paski mocujące oraz 2 baterie alkaliczne AA? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. 7. Zadanie nr 16, Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów do podciśnieniowej terapii leczenia ran jednorazowego użytku dostępnego z opatrunkami w rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego: - ZESTAWY Z 2 OPATRUNKAMI 10cm x 20 cm - ZESTAWY Z 2 OPATRUNKAMI 10cm x 30 cm - ZESTAWY Z 2 OPATRUNKAMI 10cm x 40 cm - ZESTAWY Z 2 OPATRUNKAMI 16cm x 16 cm zamiast 15cm x 15 cm - ZESTAWY Z 2 OPATRUNKAMI 16cm x 21 cm zamiast 15cm x 20 cm - ZESTAWY Z 2 OPATRUNKAMI 16cm x 31 cm zamiast 15cm x 30 cm - ZESTAWY Z 2 OPATRUNKAMI 21cm x 21 cm zamiast 20cm x 20 cm - ZESTAWY Z 2 OPATRUNKAMI 26cm x 26 cm zamiast 25cm x 25 cm oraz - ZESTAWY Z 2 OPATRUNKAMI 15cm x 20 cm - ZESTAWY Z 2 OPATRUNKAMI 20cm x 25 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 9 Czy Zamawiający wymaga opatrunków w klasie I s , zgodnie z regułą 4 klasyfikacji wyrobów medycznych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, wymaga.

Działając na podstawie art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), Zamawiający  informuje, że zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, z dnia 2024-06-21 godz. 09:00 na dzień 2024-06-26 godz. 09:00.

- otwarcia ofert, z dnia  2024-06-21 godz. 09:30 na dzień 2024-06-26 godz. 09:30.

- Termin związania ofertą: do dnia  23.09.2024 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania             i otwarcia ofert.

Zamawiający