Kraków dnia: 2024-06-18

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych I” – znak sprawy ZP/35/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SWZ o wymiarach 20x16cm. Produkt o dualnej rejestracji jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymagań SWZ. Pakiet 4 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparat spełniający zapisy SWZ przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne / w tym etanol i propan-2ol/ w ilości max. 63 g/100 g płynu. Bez dodatkowych substancji aktywnych i nie zawierający aldehydów, związki amoniowych itp. Bezbarwny. Wykazujący dobrą kompatybilność materiałową potwierdzoną laboratoryjne . Spektrum działania : B-EN 13727,MRSA, F /C.albicans-EN 13624/ Tbc / M.terrae, M. avium/-EN 14348, V/ Rota, Vaccinia, BVDV, Noro, Adeno w czasie do 1 min, z możliwością poszerzenia o wirus Polio i pleśnie Aspergillus. Opakowanie a 1l. Preparaty posiadający dualną rejestracje jako wyrób medyczny klasy IIa i produktu biobójczy. Aktualny opis przedmiotu zamówienia w sposób bezpodstawny ogranicza konkurencje do tylko jednego preparatu spełniającego powyższe zapisy o handlowej nazwie Mikrozid AF firmy Schulke. Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia do wymagania aby preparat zawierał jedynie 60g alkoholowych substancji aktywnych na 100g produktu, jest to zapis wprowadzony jedynie w celu ograniczenia konkurencji. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu preparatu po cenach nie konkurencyjnych, co w sposób bezpośredni naruszenie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm). Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie m. in. z wytycznymi CDC: Aktywność przeciwdrobnoustrojowa alkoholi jest znacznie niższa przy stężeniach poniżej 50%, a optymalna w zakresie od 60 do 90%. Celem Zamawiającego jest pozyskanie produktu o optymalnej skuteczności, ale również redukcja ryzyka narażenia personelu medycznego na kontakt z chemią dezynfekcyjną. Zatem Zamawiający poszukuje produktu o minimalnym stężeniu odpowiadającym optymalnemu jego zakresowi jako pochodnej dążenia do redukcji ryzyka ekspozycji.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol