Kraków dnia: 2024-06-18

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych II” – znak sprawy ZP/34/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiety 1-5 - Czy Zamawiający dopuści nici, które na opakowaniu zbiorczym posiadają napisy w języku angielskim, ale w środku opakowania zbiorczego znajduje się instrukcja użytkowania w języku polskim. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków zawartych w SWZ. Pakiet 3 - Czy Zamawiający dopuści nici, w której okres wsparcia wynosi średnio: 30 dni? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków zawartych w SWZ. Pakiet 3 poz. 12 i 17 - Prosimy o informację jaki ma być przekrój igły? Odpowiedź: Igła okrągła z zaostrzonym końcem >. Zmodyfikowany Załącznik nr 1 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl oraz na stronie https://www.narutowicz.krakow.pl/. Powyższa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Pakiet 3 poz. 26 - Czy Zamawiający dopuści igłę haczykową typu J okrągłą? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 5 - Czy Zamawiający dopuści nici, w której okres wsparcia wynosi średnio: 21 dni i całkowitej absorpcji 90-120 dni? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków zawartych w SWZ.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Magdalena Głuszak-Ayeligeya