Kraków dnia: 2024-06-18

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych II” – znak sprawy ZP/34/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Pakiet 2, poz. 7 Czy zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 7 dopuści igłę w przedziale 25-26 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Dotyczy Pakiet 2, poz. 9 Czy zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 9 dopuści igłę w przedziale 20-22 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Dotyczy Pakiet 3, poz. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24 Czy zamawiający w pakiecie 3 w pozycjach 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, dopuści szew w przedziale długości 70-75 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SWZ.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Magdalena Głuszak-Ayeligeya