Kraków dnia: 2024-06-18

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych II” – znak sprawy ZP/34/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 12 ma na myśli przekrój igły okrągły? Jeśli nie to prosimy o określenie dokładnie jaki przekrój igły należy zaoferować w danej pozycji. Odpowiedź: Igła okrągła z zaostrzonym końcem >. Zmodyfikowany Załącznik nr 1 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl oraz na stronie https://www.narutowicz.krakow.pl/. Powyższa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 17 ma na myśli przekrój igły okrągły? Jeśli nie to prosimy o określenie dokładnie jaki przekrój igły należy zaoferować w danej pozycji. Odpowiedź: Igła okrągła z zaostrzonym końcem >. Zmodyfikowany Załącznik nr 1 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl oraz na stronie https://www.narutowicz.krakow.pl/. Powyższa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Pytanie nr 3 Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 19 dopuści nić o dł. 75cm z igłą o dł. 26mm ? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pytanie nr 4 Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 26 dopuści igłę haczykowatą typu J o przekroju okrągłym? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 5 Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 26 dopuści igłę haczykowatą typu J o przekroju okrągło-tnącym? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SWZ.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Magdalena Głuszak-Ayeligeya