Kraków dnia: 2024-06-18

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych II” – znak sprawy ZP/34/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przostrzoną)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet 2, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 37 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet 2, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 26 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet 3, poz. 12, 17 Czy Zamawiający wymaga igły okrągłej czy igły okrągłej z tnącym ostrzem? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę okrągłą z zaostrzonym końcem. Pakiet 3, poz. 19 Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet 3, poz. 26 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przostrzoną)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet 3, poz. 26 Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o okresie wchłaniania 90-120 dni, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza okres wchłaniania 90-120 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet 5, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 37 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Magdalena Głuszak-Ayeligeya