## Arkusz1
| Pakiet 1-Rury karbowane do obwodu oddechowego respiratora | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw rur karbowanych zmienno- długościowych do obwodu oddechowego respiratora dla dorosłych, jednorazowego użycia, plastikowe. - ramię wydechowe z odwadniaczem (pułapka wodna) o regulowanej długości całkowitej od 90 - 240 cm - ramię wdechowe: rura długa od 60-180cm; rura krótka od ok. 30-150 cm z możliwością podpięcia filtra lub nebulizatora. - trójnik Y do pacjenta uniwersalny 22 M/15F |  |  | 300 | [6 empty] | Ocena na podstawie folderów
RAZEM
| Pakiet 2-Cewniki do zamkniętego systemu odsysania | [8 empty] | Kod CPV: 33141200-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godz. do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm z adapterem kątowym 45 st. do dróg oddechowych, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z przeźroczystą komorą płuczącą z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się dwudzielną zastawką, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, cewnik pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 10; 12; 14 i 16F. |  |  | 150 | [6 empty] | 1 op
RAZEM
Pakiet 3 – Dren z trokarem do drenażu klatki piersiowej Kod CPV: 33141642-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Dren standardowy z trokarem tępym do drenażu opłucnej, jałowy, jednorazowego użycia, zakończony łącznikiem prostym pasującym do drenu odsysania. Widoczny w promieniach RTG. Pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. | 12 CH |  | 2 | [6 empty] | 1 szt
|  | 24 CH |  | 20 | [6 empty] | 1 szt
|  | 28 CH |  | 40 | [6 empty] | 1 szt
|  | 32 CH |  | 40 | [6 empty] | 1 szt
RAZEM
Pakiet 4 – Jednorazowe protezy Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Jednorazowa proteza plastikowa do dróg żólciowych, prosta założona na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z EVA zawierająca środek kontrastujący; średnica protezy 7 Fr, odległość między listkami 50 mm-150 mm; długość narzędzia 1900 mm-2100 mm ; średnica wewnętrzna 1,73 mm; powierzchnia przekroju otworu drenującego 1,13 mm2; popychacz wykonany z HDPE minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym; widoczność we fluoroskopii, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. |  |  | 2 | [6 empty] | ocena na podstawie folderów
2 | Jednorazowa proteza plastikowa prosta założona na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z EVA; średnica protezy 10Fr , długość protezy 50 mm-150 mm; długość narzędzia 1900mm-2100 mm; średnica wewnętrzna 2,34 mm; powierzchnia przekroju otworu drenującego 3,56 mm2; popychacz wykonany z HDPE minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym; widoczność we fluoroskopii, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm. |  |  | 60 | [6 empty] | ocena na podstawie folderów
3 | Jednorazowa proteza plastikowa prosta założona na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z EVA; średnica protezy 12 Fr, długość protezy 50 mm -150 mm; długość narzędzia 1900 mm-2100 mm ; średnica wewnętrzna 2,34 mm; powierzchnia przekroju otworu drenującego 3,56 mm2; popychacz wykonany z HDPE minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym; widoczność we fluoroskopii, minimalna średnica kanału roboczego 4,2 mm. |  |  | 40 | [6 empty] | ocena na podstawie folderów
4 | Jednorazowa prosta proteza plastikowa do dróg żólciowych wykonana z EVA, średnica 7 Fr, 8.5 FR,10 Fr,12 Fr odległość między listkami 50 mm -180 mm. Widoczna we fluoroskopii. |  |  | 20 | [6 empty] | ocena na podstawie folderów
5 | Jednorazowy zestaw do protezowania , średnicy 7 FR, 8.5 Fr,10 Fr,12 Fr, wykonany z HDPE, minimalizujacy tarcie, z cewnikiem prowadzącym, widoczne we fluoroskopii, do kanału roboczego 2,8; 3,7; 4,2 mm. |  |  | 20 | [6 empty] | ocena na podstawie folderów
RAZEM
Pakiet 5 - Zestaw jałowy jednorazowy do odbarczania treści opłucnowej dla dorosłych Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do jednorazowego odbarczania treści z jamy opłucnowej dla dorosłych, jałowy, jednorazowy, pakowany pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. W zestawie strzykawka 50 ml, igła, kranik, worek do odbarczania z podziałką. |  |  | 5 | [6 empty] | 3 szt.
2 | System do bezpiecznej punkcji klatki piersiowej dla dorosłych zawierający: igłę Veressa, zawór automatyczny jednokierunkowy, strzykawkę 60 ml, worek na wydzielinę o pojemności ok. 2000 ml, jałowy, jednorazowy, pakowany pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. |  |  | 100 | [6 empty] | 3 szt.
RAZEM
Pakiet 6 - Maska anestetyczna jednorazowego użytku Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem (możliwość regulacji wypełnienia poduszki). Maska dostępna w rozmiarach 0-6 rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, pakowana pojedynczo. Dla rozmiarów 4,5,6 wymagane oznaczenie kolorystyczne pierścienia dla łatwiejszej identyfikacji rozmiaru(4-biały, 5-niebieski, 6-przeźroczysty). Maski nie zawierające silikonu i ftalanów. |  |  | 8000 | [6 empty] | Po jednej sztuce z każdego rozmiaru
RAZEM
Pakiet 7 – Opaski identyfikacyjne Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Opaska medyczna na rękę biała dla dorosłych 25 x 279mm, 1 kaseta - 200 szt. opasek typu Zebra Z-Band Direct nr kat. 10006995K. |  |  | 390 | [6 empty] | 5
2 | Opaska medyczna na rękę biała dla noworodków 19 x 195mm, 1 kaseta - 260 szt. opasek typu Zebra Soft Infant Z-Band Newborn Soft 10031289K. |  |  | 24 | [6 empty] | 5
3 | Opaska medyczna na rękę biała dla dzieci 25 x 178mm, 1 kaseta - 250 szt. opasek typu Zebra Z-Band Ultra Soft nr kat. 10015357K. |  |  | 16 | [6 empty] | 5
RAZEM
Pakiet 8 – Cewnik PUR CH 14 Kod CPV:33141200-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1. | Cewnik PUR CH 14/ 110 cm z Portem do odbarczania. Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, przeźroczysty i miękki poliuretanu z nitką radiacyjną z portem odbarczającym, z końcówką typu EnFit |  |  | 40 | [6 empty] | 1 szt.
RAZEM
Pakiet 9 – Stenty moczowodowe Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Stent moczowodowy samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany obustronnie warstwą polimeru (silikon i poliuretan). Mechanizm zabezpieczania przed migracją - wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach. Wyposażony w markery radiologiczne, po 3 na każdym końcu, dodatkowy 1 marker w modelu z kotwicą. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo) lub zstępująco (przez nefrostomię) na platformie 10F. System wyposażony w kotwicę lub bez kotwicy stosowany w zależności od położenia zwężenia. System ograniczający refrux. Dostępne długości: 80mm, 100mm, 120mm oraz średnice 8mm i 10mm. Dodatkowo długość 200mm o średnicy 9mm przeznaczona dla długich zwężeń Rozmiar do wyboru podczas składania zamówienia. Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. Stent tymczasowy, okres funkcjonowania min. do 3 lat. Dostarczony w formie sterylnej, gotowy do implantacji. |  |  | 24 | [6 empty] | x
2 | Stent docewkowy samorozprężalny, szkielet nitinolowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru (silikon z poliuretanem). Stent dedykowany do cewki opuszkowej. Mechanizm zabezpieczania przed migracją - wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach. Cały stent widoczny w promieniach rentgenowskich. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo). Jednorazowy system dostarczania OPS 24F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm i 305mm. Średnica stentu 45F. Stent nie ulegający skracaniu. Stent do cewki opuszkowej – dostępne długości:50mm, 60mm, 80mm. Dodatkowy model 80mm odwrócony dla zmian powyżej 15mm dystalnie od zwieracza, stent bez kotwicy Rozmiar do wyboru podczas składania zamówienia. Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. Stent tymczasowy, okres funkcjonowania min. do 3 lat. Dostarczony w formie sterylnej, gotowy do implantacji. |  |  | 4 | [6 empty] | x
3 | Stent docewkowy samorozprężalny, szkielet nitinolowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru (silikon z poliuretanem). Przeznaczony do szyi pęcherza. Mechanizm zabezpieczania przed migracją - wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach. Wyposażony w 2 markery radiologiczne w części proksymalnej. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Obecność kotwicy stentu ogranicza migrację i nie zaburza funkcjonowania zwieracza. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo). Jednorazowy system dostarczania OPS 22F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm i 305mm. Średnica 45F. Stent nie ulegający skracaniu. Stent do szyi pęcherza – dostępne długości: 30mm, 40mm, stent tylko z kotwicą. Rozmiar do wyboru podczas składania zamówienia. Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. Stent tymczasowy, okres funkcjonowania min. do 3 lat. Dostarczony w formie sterylnej, gotowy do implantacji. |  |  | 4 | [6 empty] | x
4 | Stent docewkowy samorozprężalny, szkielet nitinolowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru (silikon z poliuretanem). Stent przeznaczony do cewki sterczowej. Mechanizm zabezpieczania przed migracją - wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach. Wyposażony w 2 markery radiologiczne w części proksymalnej. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Obecność kotwicy stentu ogranicza migrację i nie zaburza funkcjonowania zwieracza. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo). Jednorazowy system dostarczania OPS 24F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm i 305mm. Średnica 45F. Stent nie ulegający skracaniu. Stent trójkątny do prostaty – dostępne długości: 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, przeznaczony dla pacjentów o masie prostaty do 120g, stent tylko z kotwicą. Rozmiar do wyboru podczas składania zamówienia. Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. Stent tymczasowy, okres funkcjonowania min. do 3 lat. Dostarczony w formie sterylnej, gotowy do implantacji. |  |  | 4 | [6 empty] | x
RAZEM
| Pakiet 10- Żel do USG i EKG | [8 empty] | Kod CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Żel do EKG – pakowany w butelkach po 250 ml. |  |  | 300 | [6 empty] | 1 op
2 | Żel do USG pakowany w butelkach po 0,5 L , łatwo usuwalny z głowicy |  |  | 500 | [6 empty] | 1 op
RAZEM
Termin ważności dla obu pozycji : Nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.
| Pakiet 11- Szczoteczki biopsyjne | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Jednorazowa szczoteczka cytologiczna V-systemu, „po prowadnicy”, ze znacznikami RTG podwójnymi, zapewniającymi większą kontrolę. Min. długość robocza 1900 mm, do kanału roboczego 2,8 mm. |  |  | 12 | [6 empty] | 1 szt
2 | Szczoteczki cytologiczne bronchoskopowe jednorazowego użytku. Min. długość robocza 1150 mm, max. średnica części roboczej 1,8 mm; długość szczoteczki 10 mm; średnica szczoteczki 2,0 mm; min. Średnica kanału roboczego 2,0 mm; kompatybilne z bronchoskopem firmy Olympus typu BF -1T180. |  |  | 40 | [6 empty] | 1 szt
3 | Szczoteczka cytologiczna do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych; kompatybilna z duoendoskopem o kanale roboczym 3,2 mm; posiadająca port iniekcyjny; kompatybilna z prowadnicą 0,89mm (0,035''), na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie szczoteczki po prowadnicy. |  |  | 6 | [6 empty] | ocena na podstawie folderów
RAZEM
Kod CPV:33141310-6 | Pakiet 12 - Strzykawki do TBC i insuliny Kod CPV: 33141310-6
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Strzykawka jednorazowego użycia jałowa do TBC, pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności, - typ LUER z igłą 0,45 x 10 - 13mm, płynny przesuw tłoka. Na opakowaniu jednostkowym napis TBC lub tuberkulinówka lub podobny. | 1 ml |  | 4000 | [6 empty] | 5 szt
2 | Strzykawka jednorazowego użycia do insuliny-jałowa, pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności, typ LUER z igłą. | 1 ml |  | 1500 | [6 empty] | 5 szt
RAZEM
| Pakiet 13- Sonda Bakri | [10 empty] | Kod CPV: 33141200-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Balon Bakri - (poporodowy) - cewnik silikonowy 100% bez lateksu do tamowania krwawienia poporodowego, rozmiar 24F/54 - jałowy, pakowany pojedynczo, rozciągliwość balonu do 500 ml. |  |  | 4 | [6 empty] | X
RAZEM
| Pakiet 14 - Zgłębniki do żywienia dojelitowego | [10 empty] | Kod CPV: 33141000-0
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zgłębnik poliuretanowy, z prowadnicą metalową, z linią widoczną w Rtg, długości 110 cm, jałowy, pojedynczo pakowany, jednorazowego użycia, z możliwością aseptycznego otwierania. |  |  | 400 | [6 empty] | 1
2 | Zgłębnik poliuretanowy, z prowadnicą metalową, z linią widoczną w Rtg, długości 130 cm, jałowy, pojedynczo pakowany, jednorazowego użycia, z możliwością aseptycznego otwierania. |  |  | 100 | [6 empty] | 1
3 | Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego Flocare w wersji grawitacyjnej, pasujący do flakonów z żywieniem firmy NUTRICIA, z koszyczkiem plastikowym. |  |  | 800 | [6 empty] | 1
4 | Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego przy użyciu pompy Flocare Infinity, pasujący do worków i butelek NUTRICIA. |  |  | 800 | [6 empty] | 1
5 | Strzykawka enteralna Enfit przeznaczona do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, z systemem złącza ENFIT, pojemność 60ml. |  |  | 1000 | [6 empty] | 1
RAZEM
| Pakiet 15 – Kaniule dożylne bezpieczne | [10 empty] | Kod CPV: 33141220-8
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Kaniula dożylna bezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, wyposażonym w system zapobiegający przypadkowemu otwarciu portu. Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: 1. Łagodnie zwężający się koniec kaniuli 2. Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem . 3. Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4. Minimum 4 paski kontrastujące w RTG. Bezpośrednio na kaniuli umieszczona nazwa producenta lub nazwa materiału z którego kaniula została zrobiona. Kaniule powinny posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne potwierdzające biokompatybilność - należy przedłożyć w ofercie odpowiedni dokument. Kaniule w rozmiarze 18G dostępne w dwóch długościach celem lepszego dopasowania wkłucia do sytuacji klinicznej. | kaniule bezpieczne kolor żółty rozmiar 24G 0,7 x 19mm--przepływ 22ml/min |  | 50 | [6 empty] | 10 szt
|  | kaniule bezpieczne kolor niebieski 0,9 x 25mm przepływ 36 ml/min |  | 28000 | [6 empty] | 10 szt
|  | kaniule bezpieczne kolor różowy 1,1x33mm przepływ 61 ml/min |  | 70000 | [6 empty] | 10 szt
|  | kaniule bezpieczne kolor zielony 1,3x33mm przepływ 103 ml/min |  | 38000 | [6 empty] | 10 szt
|  | kaniule bezpieczne kolor biały 1,5x45mm przepływ 128 ml/min |  | 1500 | [6 empty] | 10 szt
|  | kaniule bezpieczne kolor szary1,7 x 50mm przepływ 196ml/min |  | 500 | [6 empty] | 10 szt
2 | Kaniula dożylna bezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, bez portu bocznego posiadającym, skrzydełkami mocujące. Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: 1. Łagodnie zwężający się koniec kaniuli 2. Przejrzysty uchwyt zamykany zastawką antyzwrotną lub filtrem hydrofobowym 3. Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4. Minimum 4 paski kontrastujące w rtg. Kaniule powinny posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne potwierdzające biokompatybilność - należy przedłożyć w ofercie odpowiedni dokument. Kaniule w rozmiarze 18G dostępne w dwóch długościach celem lepszego dopasowania wkłucia do sytuacji klinicznej. Kaniula powinna być wyposażona w zastawkę całkowicie uniemożliwiającą wypływ krwi z kaniuli przez cały czas jej używania | Kaniule bezpieczne kolor różowy 1,1x32mm przepływ 60 ml/min |  | 1000 | [6 empty] | 10 szt
|  | Kaniule bezpieczne kolor zielony przepływ 1,3x45 mm przepływ 100 ml/min |  | 200 | [6 empty] | 10 szt
RAZEM
| Pakiet 16 – Papilotomy | [10 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku, posiadający oddzielne kanały: na prowadnicę , cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego , część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii, zintegrowany uchwyt, końcówka dystalna z systemem znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym, końcówka widoczna w obrazie fluoroskopowym, długość narzędzia 1700-1950 mm ,długość noska 3-7 mm, długość cięciwy 20-30 mm , średnica końcówki narzędzia 1,5 mm (4,5 Fr), maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm, kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8 mm, maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035”(0,89 mm). |  |  | 200 | [6 empty] | 1 szt.
2 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku, posiadający oddzielne kanały: na prowadnicę , cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego , część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii, zintegrowany uchwyt, końcówka dystalna z systemem znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym, końcówka widoczna w obrazie fluoroskopowym (RTG), długość narzędzia 1700-1950 mm ,długość noska 2 mm, długość cięciwy 15 mm , średnica końcówki narzędzia 1,5 mm (4,4 Fr), maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm, kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 3,7 mm, maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035”(0,89 mm). |  |  | 5 | [6 empty] | 1 szt
RAZEM
Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zamawianego asortymentu.
| Pakiet 17- Koszyk Dormia | [8 empty] | Kod CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Jednorazowy koszyk 8-drutowy do usuwania małych kamieni i złogów z dróg żółciowych; wykonany z miękkiego drutu, długość robocza narzędzia min.1900 mm, średnica rozłożonego koszyka 20 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5 mm; port do iniekcji i zintegrowana rączka. |  |  | 1 | [6 empty] | x
2 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,5 mm; minimalna średnica endoskopu 2,8 mm; szerokość rozłożonego koszyka 20-30 mm; długość robocza narzędzia min. 1900 mm; zaokrąglona końcówka dystalna ułatwiająca wejście do przewodów żółciowych; posiadająca funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym; posiadające port iniekcyjny i zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu. |  |  | 130 | [6 empty] | 1
3 | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; min. długość robocza 1950 mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,2 mm; średnica koszyka 30 mm; zaokrąglona końcówka dystalna koszyka uławiająca wejście do przewodów żółciowych; funkcja rotacji; posiadający port iniekcyjny. Kompatybilny z wielorazowym uchwytem firmy Olympus |  |  | 1 | [6 empty] | x
4 | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; min. długość robocza 1950 mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 3,6 mm, do kanału roboczego endoskopu 4,2 mm; średnica koszyka 30mm; na końcówce dystalnej koszyka specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89 mm); funkcja rotacji; port iniekcyjny. Kompatybilny z wielorazowym uchwytem firmy Olympus |  |  | 14 | [6 empty] | x
Razem
| Pakiet 18 – Igły ultraplex | [8 empty] | Kod CPV: 33141300-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1. | Igła Ultraplex 360 do blokad nerwów obwodowych pod kontrolą USG, z nacięciem na igle umożliwiającym identyfikację położenia. Wysokiej jakości izolacja o małym współczynniku tarcia. Dren infuzyjny 50 cm nie zawierający DEHP.Igła przeznaczona wyłącznie do pracy z aparatem USG.
| Średnica i długość (w mm): 0.70 x 80 |  |  | 700 | [6 empty] | 2 szt
| Średnica i długość (w mm): 0.90 x 100 |  |  | 700 | [6 empty] | 2 szt
RAZEM
Pakiet 19 – Zakup i dostawa skalpeli chirurgicznych jednorazowego uzytku z trzonkiem | [9 empty] | Kod CPV:33141411-4
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Skalpel chirurgiczny jednorazowy :-Rękojeść wykonana z polistyrenu -Rączka antypoślizgowa -Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej -Specjalistyczna osłonka zabezpieczajaca ostrze przed skaleczeniem | z trzonkiem rozm. 11 |  | 600 | [6 empty] | 1
|  | z trzonkiem rozm. 15 |  | 600 | [6 empty] | 1
RAZEM
| Pakiet 20 – Zestaw do lewatyw | [8 empty] | Kod CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do lewatywy jednorazowego użycia, worek 1750ml z możliwością zawieszenia, z podziałką. Dren jednolity długości 120cm, zakończony plastyczną końcówką, z centralnym i bocznym otworem. Dren nie ulegający trwałym odkształceniom. Posiada możliwość zamknięcia w formie zacisku. |  |  | 2400 | [6 empty] | 2
2 | Kanka doodbytnicza z otwartym końcem, z dwoma otworami bocznymi, jałowa, jednorazowego użycia, pojedynczo pakowana, plastyczna, odporna na zaginanie. Średnica 16 – 20 mm. | 16-20 x 200 lub dłuższa |  | 200 | [6 empty] | 2
3 | Cewnik rektalny z atraumatycznym zamkniętym końcem i otworami bocznymi, jałowy, jednorazowego użycia, pojedynczo pakowany, plastyczny, odporny na zaginanie. | 18-24 x 300-400 lub dłuższe |  | 50 | [6 empty] | 2
Razem
| Pakiet 21 – Zestaw do drenażu | [8 empty] | Kod CPV:33141642-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do drenażu przez skórnego metodą jednostopniową typu Pigtail zawierający: - kateter 9 FR x 26 cm - igłę dwuczęściową 15 G x 29 cm - opaskę zaciskową - kołnierz | 9 FR |  | 50 | [6 empty] | 1
|  | 6 FR |  | 30 | [6 empty] | 1
|  | 12 FR |  | 1 | [6 empty] | x
Razem
| Pakiet 22 – Szpatułki laryngologiczne | [8 empty] | Kod CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Szpatułki laryngologiczne drewniane, pakowane pojedynczo, o grubości nie mniejszej niż 2 mm, sztywne. STERYLNE. | 150/16mm-18mm |  | 15000 | [6 empty] | 5
Razem
| Pakiet 23 – Zestaw do cewnikowania żył centralnych cewnikiem dwu - i trójkanałowym | [8 empty] | Kod CPV:33141200-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, cewnik dobrze widoczny w RTG, stożkowy koniec cewnika, prowadnik ze znacznikami długości, z jednym końcem miękkim prostym a drugim J. Zestaw zawiera: igłę wprowadzającą 6,35 cm, prowadnicę Seldingera 0,32 cala, o długości 45 lub 60 cm, strzykawkę 5 ml, rozszerzadło, mocowanie cewnika.
| Rozm. jednokanałowy 20 cm |  |  | 1 | [6 empty] | 1 kpl
| Rozm. dwukanałowy 7F/16 cm, 7F/20 cm | 7F/16cm; 7F/20cm |  | 200 | [6 empty] | 1 kpl.
| Rozm. trzykanałowy 7F/16cm, 7F/20cm | 7F/16cm; 7F/20cm |  | 450 | [6 empty] | 1 kpl.
2. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych do hemodializy, zawierający: cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy z powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna i sulfadiazyna srebra), z miękką końcówką automatyczną, wprowadzany metodą Seldingera, przy pomocy prowadnicy z końcówką J i prostą, strzykawkę umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności zdejmowania strzykawki. Skład zestawu: prowadnica o średnicy 0,035 cala, długości minimum 60 cm, igła do nakłucia 18 GA/6,35 cm, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, koreczki, igła do kontroli ciśnienia, rozszerzadło, skalpel, jednorazowa serweta jałowa. Cewnik 12 Fr/12 GA, długości 16 i 20 cm. |  |  | 20 | [6 empty] | 1 kpl.
RAZEM
| Pakiet 24 – Lusterka krtaniowe | [8 empty] | Kod CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Lusterka laryngologiczne, krtaniowe jednorazowe, jałowe z możliwością aseptycznego otwierania, o średnicy nie mniejszej niż 19 mm, nie posiadające własności termoabsorpcyjnych, dające obraz 1:1. Pakowane pojedynczo. Opakowanie zbiorcze ok. 50 szt. Posiadające atest CE. Okres ważności min 2 lata. Długość rączki nie mniejsza niż 18 cm. | 19 mm |  | 4000 | [6 empty] | 1
Razem
| Pakiet 25- Cewniki i zestawy do szynowania moczowodów | [8 empty] | Kod CPV:33141200-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Cewnik moczowodowy z zakończeniem typu Nelaton, długość 70 cm, skalowany co 1 cm wykonany z wysokiej jakości materiału termoplastycznego - Neoplexu, z mandrynem nylonowym(CH3-9) lub metalowym(CH3-8) do wyboru przez Zamawiającego. | 3F/CH |  | 200 | [6 empty] | 1 szt.
|  | 4F/CH |  | 150 | [6 empty] | 1 szt.
|  | 5F/CH |  | 150 | [6 empty] | 1 szt.
|  | 6F/Ch |  | 30 | [6 empty] | 1 szt.
|  | 7F/Ch |  | 10 | [6 empty] | 1 szt.
|  | 8F/Ch |  | 10 | [6 empty] | 1 szt.
2 | Cewnik moczowodowy z zakończeniem typu Tiemann, skalowany co 1 cm wykonany z poliamidu o długości 74 cm, z mandrynem metalowym w rozmiarach CH3-8 | 3F/Ch |  | 40 | [6 empty] | 1 szt.
|  | 4F/CH |  | 30 | [6 empty] | X
|  | 5F/CH |  | 20 | [6 empty] | 1 szt.
|  | 6F/Ch |  | 5 | [6 empty] | X
3 | Łącznik urologiczny do sond moczowodowych. |  |  | 400 | [6 empty] | 1 szt.
4 | Łącznik urologiczny F-L(FOLEY-Luer Lock) |  |  | 400 | [6 empty] | 1 szt.
RAZEM
| Pakiet 26- Strzykawki do pomp | [8 empty] | Kod CPV:33141310-6
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Strzykawka jednorazowego użycia do zastosowania w pompach infuzyjnych, typ LUER LOCK, jałowa, skala z podziałką 1 ml., z płynnym przesuwem tłoka, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, z uszczelniaczem tłoka, bez lateksu, strzykawki muszą podawać lek (opróżniać) strzykawkę do końca, pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. | 10 ml |  | 900 | [6 empty] | 3
|  | 20 ml |  | 1800 | [6 empty] | 3
2 | Strzykawka jednorazowego użycia do zastosowania w pompach infuzyjnych, typ LUER LOCK, jałowa, skala z podziałką 1 ml., z płynnym przesuwem tłoka, z uszczelniaczem tłoka, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, bez lateksu, strzykawki muszą podawać lek (opróżniać) strzykawkę do końca, pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. | 50 ml-60 ml |  | 40000 | [6 empty] | 3
|  | bursztyn 50 ml-60 ml |  | 4500 | [6 empty] | 3
RAZEM
UWAGA do PAKIETU NR 2: Strzykawka musi zapewniać prawidłową podaż w każdej z następujących pomp: B. Braun Perfusor Space, B. Braun Perfusor Compact, Ascor AP14, Ascor AP22, Medima S1, Fresenius Agilia, BD Alaris GW. Prawidłowość podaży sprawdzona będzie za pomocą testera pomp infuzyjnych „RIGEL Multi-Flo Infusion Pump Analyser” z wykorzystaniem jednej z w. wym. pomp dla strzykawek o identycznej pojemności dla próbek dostarczonych przez wszystkich oferentów przy następujących parametrach podaży: - dla strzykawki 10 ml: prędkość przepływu 10 ml/h, czas 30 min., - dla strzykawki 20 ml: prędkość przepływu 20 ml/h, czas 30 min., - dla strzykawki 50 ml: prędkość przepływu 50 ml/h, czas 30 min., Zamawiający podaje w poniższej tabeli listę strzykawek znajdujących się w menu w. wym. pomp. W przypadku pomp w których do rozpoczęcia infuzji konieczne jest podanie/wybranie z menu nazwy i typu strzykawki (B. Braun Perfusor Space, Ascor AP14, Ascor AP22, Medima S1, Fresenius Agilia, BD Alaris GW) wykonawca oferujący strzykawkę nie znajdującą się na liście wyboru w pompie musi podać na próbce do testowania nazwę i typ strzykawki z którą oferowana strzykawka jest równoważna - zamawiający przeprowadzi test wybierając w pompie strzykawkę wskazaną przez wykonawcę. Strzykawki dla których odchylenie przepływu zmierzonego od zadanego będzie większe od podanej w instrukcjach pomp infuzyjnych (z uwzględnieniem dokładności testera ±1%) zostaną uznane za niezgodne z SIWZ.
Wykaz pomp Zamawiającego wraz z listą obsługiwanych strzykawek:
| Pakiet 27 – Igła z otworem bocznym do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego | [8 empty] | Kod CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1. | Igła z otworem bocznym:- Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków o specjalnej konstrukcji ze szlifem ołówkowym i otworem bocznym. Boczny otwór umieszczony jest na szczycie igły. Konstrukcja igły zapobiega niezamierzonemu wytwarzaniu skrawków z korków gumowych. | 1,2 x 30mm |  | 6500 | [6 empty] | 5 szt.
|  | 1,2 x 40 mm |  | 200 | [6 empty] | 5 szt.
RAZEM
| Pakiet 28- Linia do podawania wapnia | [8 empty] | Kod CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Dren do podawania ciągłego wapnia ze zintegrowanej pompy Ca podczas terapii z antykoagulacją cytrynianową, długość 250 cm. Kompatybilny z aparatem Prismaflex. |  |  | 80 | [6 empty] | 2
Razem
| Pakiet 29- Pętla elektrochirurgiczna, szczypce biopsyjne | [8 empty] | Kod CPV:33100000-1
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem, łyżeczki z okienkiem i igłą, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora z igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 1500 mm1600 mm i 2300 mm-2400 mm maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; zapakowane w sterylne pakiety. |  |  | 3500 | [6 empty] | 1
2 | Pętle elektrochirurgiczna, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 mm; 15 mm, pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. |  |  | 2 | [6 empty] | x
3 | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt mini-owal;owal, średnica pętli 10 mm;15mm,25mm,32 mm, pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; Zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. |  |  | 800 | [6 empty] | po 1 szt. z każdego rozmiaru
4 | Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna kolonoskopowa do polipektomii; jednorazowego użytku; średnica pętli 10 mm, 15 mm; 25 mm średnica drutu 0,3 mm; średnica części wprowadzanej do endoskopu max. 2,3 mm; dostarczane w sterylnych pakietach. |  |  | 2 | [6 empty] | x
Razem
| Pakiet 30 - Wyroby medyczne do podaży mieszanin do żywienia pozajelitowego | [8 empty] | Kod CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw infuzyjny do żywienia pozajelitowego: - Zestaw grawitacyjny do przetoczeń odpowiedni do podawania mieszanin żywienia pozajelitowego typu all-in-one wyposażony w zastawkę bezzwrotną na końcu drenu. Apirogenny, wolny od DEHP i lateksu, wyposażony w filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami oraz zatrzymujący powietrze o skuteczności filtrowania 15µm w komorze kroplowej. Posiada uniwersalne zakończenie Luer-Lock oraz odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany klapką wg standardów NIOHS. Zapobiega cofaniu się krwi oraz zatorom powietrznym. |  |  | 2200 | [6 empty] | 5
Razem
| Pakiet 31 - Anoskopy diagnostyczne | [8 empty] | Kod CPV:33100000-1
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Anoskop diagnostyczny, jednorazowego użycia, z tworzywa sztucznego, pakowany pojedynczo, jałowy, koniec skośny. | 23 mm |  | 2000 | [6 empty] | 3
2 | Anoskop diagnostyczny, jednorazowego użycia, z tworzywa sztucznego, pakowany pojedynczo, jałowy, koniec skośny. | 18 mm |  | 200 | [6 empty] | 3
Razem