Kraków dnia: 2024-07-02

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wszczepialnych i niewszczepialnych wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego” – znak sprawy ZP/38/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 dopuści również zestawy składające się z 6 szt. oddzielnych, sterylnych, osobno pakowanych separatorów PRP (6 sztuk w opakowaniu), każda sztuka zawiera również antykoagulant, którego cena wchodzi w cenę zestawu? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Czy Zamawiający w Pakiecie 7 dopuści również system PRP składający osobno pakowanych separatorów PRP (1 sztuka w opakowaniu), każda sztuka zawiera również antykoagulant, którego cena wchodzi w cenę zestawu? Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski