Kraków dnia: 2024-07-02

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa produktów antyseptycznych i dezynfekujących do skóry i błon śluzowych II” – znak sprawy ZP/41/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 Poz. 1 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie gotowego do użycia preparatu typu Bactigurad Wound Care zawierającego utleniające substancje czynne: HOCl oraz NaOCl o stężeniach: 30ppm-50ppm, preparat wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne i natleniające tkanki, preparat o neutralnym dla skóry pH, stosowany do płukania i nawilżania ran przewlekłych oraz pooperacyjnych, przetok, przewlekłych owrzodzeń, oparzeń I i II stopnia, ran popromiennych i odczynów popromiennych, z uwagi na rejestrację jako Wyrób medyczny kl. III przeznaczony również do płukania jam ciała w tym otrzewnej, protez naczyniowych i endoprotez, błon śluzowych, oraz pełnej antyseptyki wobec kompletnego spektrum mikroorganizmów chorobotwórczych w tym przetrwalników bakterii w czasie działania do 1 minuty. Preparat posiada pełne badania kliniczne w tym badanie UM w Łodzi dotyczącego zrostów pooperacyjnych. Preparat posiada termin przydatności do użycia do 30 dni. Odpowiedź: W zakresie stężeń substancji czynnych HOCl oraz NaOCl Zamawiający wymaga aby stężenia obu substancji wynosiły po 40ppm - 50ppm. W zakresie klasy wyrobu medycznego Zamawiający dopuszcza wyrób medyczny klasy III. Zamawiający wymaga stabilności preparatu przez 60 dni od otwarcia. Zamawiający wymaga aby preparat był dopuszczony do stosowania w terapii podciśnieniowej. Poz. 2 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie gotowego do użycia preparatu typu Bactiguard Wound Care w postaci Hydrożelu z zawartością HOCL oraz NaOCL w stężeniu 30ppm-60ppm, przeznaczonego do oczyszczania i nawilżania ran, preparat o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki. Przeznaczony do zaopatrywania ran pooperacyjnych, przewlekłych owrzodzeń, wszystkich oparzeń II-go i II-go stopnia w tym popromiennych, chemicznych i elektrycznych. Działanie preparatu zostało potwierdzone badaniami klinicznymi. Wyrób medyczny kl. IIb. Stabilny do 30 dni od otwarcia. Opakowanie 100g z atomizerem aplikacyjnym. Z uwagi na zaproponowane opakowanie o większej pojemności uprzejmie prosimy o możliwość przeliczenia zamawianej ilości. Odpowiedź: W zakresie stężeń substancji czynnych Zamawiający wymaga aby stężenia obu substancji wynosiły po 50 ppm – 60 ppm. Zamawiający wymaga stabilności preparatu przez 60 dni od otwarcia. Zamawiający wymaga opakowań o pojemności 60g. Opakowanie dedykowane jest dla 1 pacjenta.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol