Kraków dnia: 2024-07-03

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wszczepialnych i niewszczepialnych wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego” – znak sprawy ZP/38/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Pytanie do Załącznika nr 1 pakiet 9 - Zestaw do szycia łąkotki inside-out Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 1: Materiał szewny z materiału UHMWPE Szwy i Podwójne Igły# 2-0, białe lub niebieskie. Długość szwów 90cm, grubość #2.0, zaopatrzona dwoma długimi igłami na obu końcach nici. Długość igieł 33cm. Grubość igieł 0,6-0,7mm. Igły wykonane ze stali szlachetnej. Szwy pakowane pojedynczo – sterylnie. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski