Kraków dnia: 2024-07-04

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-326/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Wymiana opraw oświetleniowych w budynkach domów studenckich: (1) DS3 "Akropol" przy ul. Tokarskiego 1, (2) DS16 "Itaka" przy ul. Tokarskiego 8 i (3) DS17 "Arkadia" w Krakowie - DE-dzp.272-326/24” – znak sprawy DE-dzp.272-326/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:
Proszę o informację czy Zamawiający dysponuje przedmiarem lub innym dokumentem informującym nt. przedmiaru lub projektu proponowanych opraw LED.

Odpowiedź:
Zamawiający zamieszcza prawidłowy link do dokumentacji projektowych opisujących przedmiot zamówienia oraz przedmiarów robót:

https://miasteczko.agh.edu.pl/docs/dzp/dokumentacja_wymiana _opraw_ds3_ds16_ds17.zip