Kraków dnia: 2024-07-08

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-307/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Modernizacja węzła cieplnego w budynku domu studenckiego DS16 "Itaka" przy ul. Tokarskiego 8 w Krakowie - DE-dzp.272-307/24” – znak sprawy DE-dzp.272-307/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:
Czy istnieje możliwość udostępnienia kosztorysu lub przedmiaru w rozszerzeniu .ath?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje kosztorysami i przedmiarem w formacie .ath.