Kraków dnia: 2024-07-09

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-326/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Wymiana opraw oświetleniowych w budynkach domów studenckich: (1) DS3 "Akropol" przy ul. Tokarskiego 1, (2) DS16 "Itaka" przy ul. Tokarskiego 8 i (3) DS17 "Arkadia" w Krakowie - DE-dzp.272-326/24” – znak sprawy DE-dzp.272-326/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy sterowanie oświetleniem za pomocą Dali jest wymagane czy tylko zalecane?
Odpowiedź:
Sterowanie oświetleniem za pomocą DALI jest wymagane. Zamawiający wymaga zaoferowania opraw wyposażonych w system pozwalający na adresowanie i sterowanie oprawami oświetleniowymi lub ich grupami przez kompatybilne urządzenia sterujące (np. DALI).

Pytanie 2:

Prosimy o udostępnienie minimalnych wymagań dla opraw ewentualnie projektu dla tego zadania. Prosimy również o udostępnienie przedmiarów na powyższe zadnie.

Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa zawierająca opis minimalnych wymagań, przedmiary oraz projekt zadania zostały udostępnione przez Zamawiającego w wersji elektronicznej (PDF) pod linkiem wskazanym w odpowiedzi nr 1 - Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 04.07.2024r.

Zamawiający ponownie zamieszcza link:

https://miasteczko.agh.edu.pl/docs/dzp/dokumentacja_wymiana _opraw_ds3_ds16_ds17.zip