Kraków dnia: 2024-07-09

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-322/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Modernizacja węzła cieplnego w budynku domu studenckiego DS3 "Akropol" przy ul. Tokarskiego 1 w Krakowie - DE-dzp.272-322/24”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1 Zwracam się do Państwa z zapytaniem, czy istnieje możliwość udostępnienia kosztorysu lub przedmiaru w rozszerzeniu .ath ? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dysponuje kosztorysem ani przedmiarem w formacie .ath

Treść zapytań brzmi następująco:  2

Na stronie drugiej, w sekcji "Opis przedmiotu zamówienia", znajduję informację, że w budynku zainstalowanych jest 8 pionów wody zimnej w każdej z dwóch stref budynku.

Proszę o potwierdzenie, czy przedmiotem przetargu jest wyłącznie modernizacja węzła cieplnego zlokalizowanego w przyziemiu budynku? Czy piony wody zimnej nie będą poddawane żadnym pracom w ramach tego przetargu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest wyłącznie modernizacja węzła cieplnego w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej, ograniczona do obrysu pomieszczenia węzła cieplnego