Kraków dnia: 2024-07-11

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-322/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Modernizacja węzła cieplnego w budynku domu studenckiego DS3 "Akropol" przy ul. Tokarskiego 1 w Krakowie - DE-dzp.272-322/24”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1
Czy w zakresie prac budowlanych jest renowacja istniejących tynków?
Odpowiedź:
Renowacja istniejących tynków nie wchodzi w zakres prac budowlanych.

Pytanie 2:
Czy w zakresie prac budowlanych jest wykonanie lamperii na ścianach oraz przemalowanie sufitu pomieszczenia węzła cieplnego?
Odpowiedź:
Wykonanie lamperii na ścianach oraz przemalowanie sufitu pomieszczenia węzła cieplnego nie wchodzi w zakres prac budowlanych.

Pytanie 3:
Czy w zakresie prac budowlanych jest wykonanie nowej instalacji podposadzkowej – kratki ściekowe oraz studnia schładzająca?
Odpowiedź:
W zakresie prac budowlanych jest wykonanie kratki ściekowej i studni schładzającej. 

Pytanie 4:
Czy w zakresie prac budowlanych jest wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych?
Odpowiedź:
Wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych nie wchodzi w zakres prac budowlanych.