Kraków dnia: 2024-07-19

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-328/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2 - zmiany SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”dostawa 1 sztuki laboratoryjnej wagi analitycznej dla WWNiG - DE-dzp.272-328/24” – znak sprawy DE-dzp.272-328/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Pyt.1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wagi z szalką o średnicy 80 mm? Pyt. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wagi z temperaturą pracy 5/35 st. C? Pyt. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wagi posiadającą czas stabilizacji 4 s? Odpowiedź Zamawiającego: - Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wagi z szalką o średnicy 80 mm. W dniu 5.07.2024 r. Zamawiający zmienił SWZ dopuszczając szalkę o średnicy Ø 100 mm. - Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wagi z temperaturą pracy 5/35 st. C. W dniu 5.07.2024 r. Zamawiający zmienił SWZ dopuszczając temperaturę otoczenia 10 °C / 40 °C - Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wagi posiadającej czas stabilizacji 4 s. W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis znajdujący się w opisie przedmiotu zamówienia z: czas stabilizacji: 2,5s na: czas stabilizacji: 4s

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło