Kraków dnia: 2024-07-23

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-367/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa przenośnej kamery termowizyjnej oraz dodatkowych obiektywów - DE-dzp.272-367/24”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Dotyczy: Paragraf 8 pkt 5 ppkt d) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: d. czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 2 dni od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 30 dni od momentu zgłoszenia Uzasadnienie: Przedmiotem dostawy jest urządzenie specjalistyczne, które jest produkowane poza granicami kraju. Jednocześnie informujemy, że przeprowadzenie jakiejkolwiek naprawy nie jest możliwe w Polsce i wymaga odesłania urządzenia do Producenta. W związku z powyższym wykonanie napraw gwarancyjnych nie jest możliwe w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zwracamy się do Zamawiającego o wydłużenie okresu na naprawy do 30 dni.

Odpowiedź:

Zmawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu paragraf 8 pkt 5 ppkt d) na następującą postać:
"czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 2 dni od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 30 dni od momentu zgłoszenia." Zamawiający załącza NOWY OBOWIĄZUJĄCY WZÓR UMOWY

2. Czy Zamawiający dopuści kamerę termowizyjną o poniższych parametrach: - częstotliwość odświeżania obrazu 30 Hz - zakres pomiarowy -20°C do 1500°C - obiektyw standardowy FOV 25°x20°, szerokokątny FOV 45°x36°, teleobiektyw FOV 14°x11.2° Jednocześnie informujemy, że oferowana kamera spełnia/przewyższa pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. Kamera o przedstawionych parametrach nie spełnia podstawowego parametru jakim jest zakres mierzonej temperatury.