Kraków dnia: 2024-07-29

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-365/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb AGH - DE-dzp.272-365/24” – znak sprawy DE-dzp.272-365/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- poz.140,1151 - pozycje wycofane. Prosimy o wykreślenie z postępowania.

Odp.: W odpowiedzi Zamawiający wykreśla w załączniku nr 1A kalkulacja cenowa - poz. 140 i 1151.

- poz.108 - prosimy o odpowiedź odczynnik jakiej czystości należy wycenić - czda zgodnie z opisem czy czysty zgodnie z przywołanym numerem katalogowym.

Odp.: W kalkulacji cenowej w poz. 108 należy wycenić odczynnik cz.d.a.  - nr Kat. 111024800.

- poz.944-prosimy o odpowiedź o jakim stężeniu odważkę należy wycenić ponieważ numer katalogowy wskazuje na stężenie 0.025mol/l.

Odp.: W kalkulacji cenowej w poz. 944 stężenie odważki ma być 0,025 mol/l.

- poz.948-prosimy o odpowiedź o jakim stężeniu odważkę należy wycenić ponieważ numer katalogowy wskazuje na stężenie 1mol/l.

Odp.: W kalkulacji cenowej w poz. 948 stężenie odważki ma być 1mol/l.

- poz.1064 oraz 1067 - prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na odczynniki firmy Chempur ponieważ firma Avantor prowadzi sprzedaż tych odczynników tylko do końcowego użytkownika.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że w kalkulacji cenowej w poz. 1064 i 1067 – można wycenić produkty innych producentów niż wskazane jako przykładowe, zaoferowane produkty muszą spełniać wszystkie minimalne wymagania określone w kolumnie nr 7. Załącznika nr 1A - kalkulacji cenowej.

Zamawiający w załączniku nr 1A w kolumnie nr 8 kalkulacji cenowej podał: "PRZYKŁAD PRODUKTU SPEŁNIAJĄCEGO WYMOGI SWZ I JEGO NUMER KATALOGOWY”.