Kraków dnia: 2.08.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/39/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pakiet 13 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakietu nr. 13 w poz 1 tamponady balonowej METRASTOP o parametrach jak poniżej: - Podwójny balon: jeden na sól fizjologiczną, drugi na powietrze - Możliwość upuszczenia powietrza, dzięki temu możemy zmienić położenie balonu a także kontrolować czy krew nadal spływa -Lekki balon 70 g– nie ma ciężaru przez który może wysunąć się z szyjki -Woreczek drenażowy – pozwala kontrolować ilość upływającej krwi - Aplikacja bez konieczności asysty przy zakładaniu - Szybkość stosowania – szybkie pompowanie,- 1 strzykawka płynu i 7 powietrza (w zależności od wielkości macicy) ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol