Kraków dnia: 2.08.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/39/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 2

- Czy Zamawiający dopuści adapter niesterylny? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Czy Zamawiający dopuści cewnik niesterylny? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Czy Zamawiający dopuści cewnik i adapter z możliwością niekontrolowanego rozłączenia całego systemu zamkniętego do odsysania dróg oddechowych? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Czy Zamawiający dopuści cewnik i adapter jako elementy pakowane w osobne opakowania? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 5. Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania o długościach 56 do rurek intubacyjnych oraz 36 do rurek tracheostomijnych? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol