Kraków dnia: 2.08.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/39/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pakietu 6, poz.1. 1. Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowa maseczka twarzowa anestezjologiczna kształt kropli lub krągły, zapewniająca anatomiczne dopasowanie i skuteczne uszczelnienie. Maseczka wyposażona w mankiet powietrzny z możliwością regulacji jego objętości (zawór) oraz w pierścień mocujący kodowany kolorem, ułatwiający identyfikacje rozmiaru. Przeźroczysty korpus umożliwia stałą obserwację stanu pacjenta, a końcówka zapewnia stabilne połączenie z układem oddechowym. Maseczki w rozmiarze od 4-6 wyposażone są w antypoślizgowe krawędzie. Maseczki dostępne w rozmiarach od 0 - noworodkowa do 6 - duży dorosły. Materiał PCW i PC, bez DEHP i lateksu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy wzoru umowy: 2. Czy Zamawiający obniży karę umowną opisaną w § 14 ust. 1 ppkt a) z poziomu 1% do 0,1%? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w zakresie kar umownych. 3. Czy Zamawiający obniży karę umowną opisaną w § 14 ust. 1 ppkt c) z poziomu 20% do 10%? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w zakresie kar umownych. 4. Czy Zamawiający obniży karę umowną opisaną w § 14 ust. 1 ppkt d) z poziomu 20% do 10%? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w zakresie kar umownych.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol