Kraków dnia: 2.08.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/39/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o następującej specyfikacji: - Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora - Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl - Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI) - Posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej - Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu - Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą oraz informacją "UP" - Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180° - Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu - System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów - Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania - Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm - Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym - W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm - System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów - Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu - Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin - Rozmiary: 12, 14, 16 CH - długość 60 cm (intubacja) oraz 33 cm (tracheostomia) - Pakowana folia/papier? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 6 Czy Zamawiający dopuści rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz słownie na korpusie maski? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 6 Czy Zamawiający, ze względu na mały rozmiar masek, dopuści rozmiary 0 oraz 1 bez kolorystycznego pierścienia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 6 Czy Zamawiający dopuści kolory: 4 - czerwony, 5 - niebieski, 6 - pomarańczowy? Pakiet nr 6 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający dopuści mniejszą ilość próbek - np. w rozmiarach od 3 do 6? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol