Kraków dnia: 2.08.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/39/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2, poz. 1 dopuści Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godz.: - do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, - do rurek tracheotomijnych o długości 30,5 cm, pozostałe parametry zgodnie z swz? Uzasadnienie: Są to standardowe wymiary stosowane przez większość światowych producentów, w żaden sposób nie ograniczających, nie pogarszających wykonania procedury. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 6, poz. 1 dopuści kolory odpowiednio? Rozmiar; Kolor pierścienia. 0; Biały. 1; Różowy. 2; Żółty. 3; Zielony. 4; Czerwony. 5; Niebieski. 6; Pomarańczowy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol