Kraków dnia: 2.08.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/39/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 4 1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie protez wykonanych z PE, średnica protezy 7 Fr, dostarczanych wraz z popychaczem wykonanym z PTFE, długość narzędzia 1700 mm, średnica wewnętrzna 1,6 mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 2,01 mm2. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie protez wykonanych z PE, średnica protezy 8,5 Fr, założonych na zestawie do wprowadzania, popychacz wykonany z PTFE, średnica wewnętrzna 2,0 mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 3,14 mm2. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 3. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie protez wykonanych z PE, średnica protezy 10 Fr, założonych na zestawie do wprowadzania, popychacz wykonany z PTFE, średnica wewnętrzna 2,3 mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 4,15 mm2. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 4. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie protez wykonanych z PE, średnica protezy 11,5 Fr, założonych na zestawie do wprowadzania, popychacz wykonany z PTFE, o średnicy i powierzchni przekroju wyraźnie większych od wartości zapisanych w pozycji 3 i identycznych z wartościami zapisanymi dla protez z pozycji 2, średnica wewnętrzna 2,6 mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 5,31 mm2. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 5. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie protez wykonanych z PE, średnica 7Fr, 8,5 Fr, 10 Fr, 11,5 Fr. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 6. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie zestawów do protezowania o średnicy 8,5Fr, 10 Fr, 11,5 Fr oraz popychaczy do protez o średnicy 7FR, wykonanych z PTFE minimalizującym tarcie, zestawy z cewnikiem prowadzącym, widoczne we fluoroskopii, do kanału roboczego 2,8 mm, 3,7 mm, 4,2 mm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 16 7. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie sfinkterotomów o długości narzędzia 1700-2150 mm, średnica końcówki narzędzia 1,67 mm (5 Fr) . Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. 8. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie sfinkterotomów o długości narzędzia 1700-2150 mm, długość noska 3 mm, długość cięciwy 20 mm, średnica końcówki narzędzia 1,67 mm (5 Fr) . Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol