Kraków dnia: 2.08.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/39/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego z rury rozciągliwej w zakresie 90cm-300 cm z dwoma pułapkami, dodatkowa rurą rozciągliwą do 50 cm i złączką prostą 22M-22. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego układu do odsysania o następujących parametrach :cewnik na 72 godziny w długościach 54 cm i 30,5 cm , w rozmiarach 10, 12, 14, 16 F, kodowany kolorystycznie , podwójnie obrotowe kolanko, zastawka separująca, markery na długości cewnika, przestrzeń martwa do podłączenia z pacjentem, dobowe naklejki, widełki odłączające Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol