Kraków dnia: 2.08.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/39/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 16, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści trójkanałowy papilotom z końcówką narzędzia o średnicy 1,75 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 16, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści trójkanałowy papilotom z noskiem o długości 5 mm, średnica końcówki narzędzia 1,75 mm, długość cięciwy 20 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 29, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne w polietylenowej osłonce bezpiecznej dla kanałów biopsyjnych? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 29, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści pętle elektrochirurgiczne o kształcie owalnym? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 29, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści pętle elektrochirurgiczne o kształcie wyłącznie owalnym, średnice 10 mm i 15 mm wykonane z drutu plecionego o grubości 0,3 mm oraz średnice 25 mm i 32 mm wykonane z drutu plecionego o grubości 0,41 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 29, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści pętle elektrochirurgiczne monofilamentne o średnicach 10 mm, 15 mm oraz 30 mm, średnica części wprowadzanej do endoskopu max 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol