Kraków dnia: 2.08.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/39/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pyt.1 dotyczące pakietu nr 4 Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w pakiecie nr 4 w pozycji 3 jednorazowej protezy plastikowej prostej założonej na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z EVA; średnica protezy 12Fr, długość protezy 50mm-150mm; długość narzędzia 1900mm; średnica wewnętrzna 2,64mm; powierzchnia przekroju otworu drenującego 3,56mm2; popychacz wykonany z HDPE minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia, minimalna średnica kanału roboczego 4,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; 1 sztuka w opakowaniu? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pyt. 2 dotyczące pakietu nr 4 Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w pakiecie nr 4 w pozycji 5 jednorazowy zestaw do protezowania ,średnicy 7 FR, 8.5 Fr,10 Fr,12 Fr, wykonany z HDPE, minimalizujacy tarcie, z cewnikiem prowadzącym, widoczne we fluoroskopii, do kanału roboczego 3,2mm - 4,2 mm? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pyt. 3 dotyczące pakietu nr 11 Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w pakiecie nr 11 w pozycji 1 szczoteczkę cytologiczną V do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych; długość narzędzia 1900mm, długość szczoteczki 10mm, średnica szczoteczki 3mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; posiada 2 znaczniki radiologiczne na obu końcach szczoteczki; posiada port iniekcyjny; kompatybilna z prowadnicą 0,89mm (0,035''), na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie szczoteczki po prowadnicy na całej jej długości? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pyt. 4 dotyczące pakietu nr 17 Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w pakiecie nr 17 w pozycji 4 jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 3,2mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,7mm; średnica koszyka 30mm; na końcówce dystalnej koszyka znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); posiada port iniekcyjny; kompatybilny z wielorazowym uchwytem Olympus MAJ-441 (sprzedawany oddzielnie); kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; dostarczany w sterylnym pakiecie; 1 sztuka w opakowaniu? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pyt 5 dotyczące pakietu nr 29 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 29 w pozycji 2, jednego pełnego opakowania, gdyż opakowania są niepodzielne i 1 opakowanie zawiera 10 sztuk? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę , jednocześnie zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 1 w zakresie wymaganych ilości w w/w pozycji w Pakiecie nr 29 na stronie internetowej Zamawiającego oraz stronie prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl. Pyt. 6 dotyczące pakietu nr 29 Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w pakiecie nr 29 w pozycji 3 pętle elektrochirurgiczną kolonoskopową jednorazowego użytku, kształt mini-owal;owal, średnica pętli 10 mm;15mm,25mm, pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; Zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pyt. 7 dotyczące pakietu nr 29 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 29 w pozycji 4, jednego pełnego opakowania, gdyż opakowania są niepodzielne i 1 opakowanie zawiera 10 sztuk? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę , jednocześnie zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 1 w zakresie wymaganych ilości w w/w pozycji w Pakiecie nr 29 na stronie internetowej Zamawiającego oraz stronie prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl. Pyt. 8 dotyczące zapisów umowy paragraf 4 ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych tj. w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ. Pyt. 9 dotyczące zapisów umowy paragraf 14 ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby sumaryczny limit kar umownych, które mogą zostać naliczone na podstawie umowy nie przekroczył 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie sumarycznej wartości kar umownych.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol