Kraków dnia: 2.08.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/39/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

pakiet nr 12, poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści wycenę produktu w opakowaniu a 100 sztuk z odpowiednim wyliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. pakiet nr 15, poz. 1-2 1. Czy Zamawiający odstąpi od badań laboratoryjnych lub klinicznych? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. pakiet nr 15, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną do długotrwałego podawania płynów i leków, z au-tomatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli, wykonaną z poliuretanu, z dodatkowym portem do iniekcji, z 6 wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, filtrem hydrofobowym, samodomykającym się korkiem. Z przeźroczystą komorą kontrolną umożliwiającą łatwe wzrokowe potwierdzenie prawidłowego wkłucia do żyły, sterylizowaną EO, z nazwą producenta na korku portu bocznego, z kolorystyką (zgodną z normę ISO) identyfikującą rozmiar naniesioną na skrzydełka i korek o długościach i przepływach: 24G 0,7x19mm(przepływ 23ml/min) 22G 0,9x25mm (przepływ 36 ml/min) 20G 1,1x32mm (przepływ 61ml/min) 18G 1,3x32mm (przepływ 105ml/min) 17G 1,5x45mm (przepływ 142 ml/min) 16G 1,7x45mm (przepływ 200 ml/min)? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ. pakiet nr 15, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną bezpieczną z filtrem hydrofobowym bez portu bocznego. Wy-konana z poliuretanu, wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uru-chamiany samoczynnie zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada łagodnie zwężający się koniec kaniuli, przej-rzysty uchwyt i skrzydełka w kolorze odpowiadającym rozmiarowi. Na opakowaniu jednostkowym ozna-czenie przepływu, 6 pasków kontrastujących w RTG. Rozmiary: 20G 1,1x32mm przepływ 61ml/min, 18G 1,3x45mm przepływ 100ml/min? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ. pakiet nr 27, poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści wycenę produktu w opakowaniu a 100 sztuk z odpowiednim wyliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol