Kraków dnia: 2.08.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/39/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski z oznaczeniem rozmiaru opisowo – „ADULT M” na korpusie maski, z kolorystycznym oznaczeniem pierścienia według zdjęcia:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 12, pozycja 1,2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Zadanie 15, pozycja 1,2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o następujących właściwościach i rozmiarach:

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Zadanie 15, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia biokompatybilności?

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje.

Zadanie 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Zadanie 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 150cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę a’10 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Zadanie 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kankę posiadająca wyłącznie otwór końcowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kankę posiadająca wyłącznie dwa otwory boczne oraz zamknięty koniec?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 20, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje kanki w rozmiarze CH 16, CH18  i CH20?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 20, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik rektalny w rozmiarach CH24-CH36 o długości 400mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 20, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kankę z wyłącznie otwartym końcem spełniająca pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę szpatułek sterylnych pakowanych indywidualnie w opakowaniu zbiorczym a’100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Zadanie 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Zadanie 27, pozycja 1,2

Czy Zamawiający dopuści wycenę igły wyłączenie w rozmiarze 1,2x40mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 27, pozycja 1,2

Czy Zamawiający dopuści igły o następujących właściwościach:

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 27, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje anoskopu o długości 65mm czy 88mm?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje anoskopu  o długości 88 mm z końcem skośnym.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol