Kraków dnia: 07.08.2024

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala II” – znak sprawy ZP/43/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra o składzie: o 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm o 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm o 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm o 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm o 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm o 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm o 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm o 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm o 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm o 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 150cm (450cm w stanie rozciągniętym) Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kończyn o składzie: o 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm o 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm o 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm o 1 x serweta wzmocniona wymiarach 150 cm x 190 cm. o 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm o 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm o 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm Serwety główne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 11, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cm x 12cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 13, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści próbki w wersji niesterylnej? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 13, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą włókninową barierową o wymiarach 50 cm x 75 cm z otworem? (zamiast serwety 45 x 75 cm z otworem) Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 13, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkową serwetą o wymiarach 50 cm x 80 cm służącą jako owinięcie zestawu, aktualnie dostarczanego do szpitala? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel