Kraków dnia: 07.08.2024

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala II” – znak sprawy ZP/43/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. dotyczy - Pakietu 3 poz. 1: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jałowego zestaw do chirurgii biodra - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m? wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m? Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 240 cm H?O. Skład : - 1 czerwona osłona na stolik Mayo, składana teleskopowo o wym. 80x145cm - 1 serweta główna wzmocniona o wym. 240x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 20x95cm (wzmocnienie min. 150x160cm) - 1 serweta samoprzylepna o wym. 180x300cm - 1 serweta o wym. 150x150cm - 1 serweta o wym. 75x90cm - 1 osłona na kończynę o wym. 35x120cm - 6 taśm samoprzylepnych wykonanych z włókniny typu Spunlace 9x50cm - 2 ręczniki 30x40cm - 1 jednokomorowa kieszeń na narzędzia chirurgiczne 30 x 40 cm Całość zawinięta w piaskowaną serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu "folia-papier", posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 2. dotyczy - pakiet 3 poz.2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jałowego zestaw do chirurgii dłoni / stopy - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m? wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m? Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 240 cm H?O. Skład : - 1 czerwona osłona na stolik Mayo, składana teleskopowo o wym. 80x145cm - 1 serweta do chirurgii dłoni/ stopy wzmocniona o wym. 220 x 320 cm z elastycznym otworem o średnicy 3 cm (wzmocnienie 150x150cm) - 2 ręczniki 30x40cm - 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30 x 40cm Całość zawinięta w piaskowaną serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm . Zestaw w opakowaniu typu "folia-papier", posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone ma być dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel