Kraków dnia: 07.08.2024

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala II” – znak sprawy ZP/43/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1.Pakiet 13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do zakładania cewnika o składzie: Serweta z laminatu FB; 50x60cm; 1. Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem; 50x60cm;Ø5cm; 1. Rękawice nitrylowe; M; 2. Tupfer kula 17N; 20x20cm; 5. Kompresy z gazy, 17N, 8W; 7,5x7,5cm; 8. Pęseta plastikowa; 13 cm; 1. Pean plastikowy; 13 cm (+/-0,3); 1. Pojemnik plastikowy; 125 ml; 1. Strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną; 10 ml; 1. Strzykawka wypełniona lubrykantem; 6 ml; 1. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel