## Arkusz1
| Pakiet 1 – Kompresy z gazy | [6 empty] | Kod CPV:33141119-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w szt/op. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności (minimum 12 m-cy)
1 | Kompresy z gazy 13 – nitek, 8 – warstw, a’100 szt, niejałowe. Wyrób medyczny klasa I, reguła 4. | 10 x 10 cm |  | 1100 op. | [6 empty] | 1 opakowanie
2 | Kompresy z gazy 13 – nitek, 8 – warstw, a’100 szt, niejałowe. Wyrób medyczny klasa I, reguła 4. | 7,5 x 7,5 cm |  | 2800 op. | [6 empty] | 1 opakowanie
3 | Gaza 1 m² niesterylna, pakowana pojedynczo. | 1m x 1m |  | 800 szt. | [6 empty] | 2 szt.
Razem
| Pakiet 2 – Chusty trójkatne do unieruchamiania kończyn górnych | [6 empty] | Kod CPV:33141116-6
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności (minimum 12 m-cy)
1 | Chusta trójkątna do unieruchamiania kończyny górnej, bawełniana, o rozmiarach nie mniejszych w każdym wymiarze niż 95x95x134.Pakowane pojedynczo.. | 95x95x134 cm |  | 1100 szt. | [6 empty] | 1 sztuka
2 | Chusta trójkątna do unieruchamiania kończyny górnej włókninowo-flizelinowa, flizelinowa lub z włókniny polipropylenowej o gramaturze nie mniejszej niż 25g/m², o rozmiarach nie mniejszych w każdym wymiarze niż 95x95x134.Pakowane pojedynczo. | 95x95x134 cm |  | 10 szt. | [6 empty] | 1 sztuka
Razem
| Pakiet 3 – Pieluchomajtki | [6 empty] | Kod CPV:33770000-8
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności (minimum 12 m-cy)
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych – posiadające wkład chłonny o anatomicznym kształcie, miękkie i zagięte wewnętrzne zakładki boczne wzdłuż wkładu chłonnego zapobiegajace wypływowi moczu i kału (skierowane na zewnątrz) paroprzepuszczalne.Elastyczne, rociągliwe przylepco-rzepy wielokrotnego użytku. Posiadajace system rozprowadzania wilgoci. Minimum dwa, oddzielne wskaźniki wilgotności(jeden rozmywajacy się pod wpływem wilgoci, drugi zmieniajacy barwę na inną pod wpływem wilgoci). System neutralizujący zapach.Dwa ściagacze taliowe. Rozmiar M(80 CM-110 CM)+/- 10 cm. |  |  | 1900 szt. | [6 empty] | 5 sztuk
2 | Pieluchomajtki dla dorosłych – posiadające wkład chłonny o anatomicznym kształcie, miękkie i zagięte wewnętrzne zakładki boczne wzdłuż wkładu chłonnego zapobiegajace wypływowi moczu i kału (skierowane na zewnątrz) paroprzepuszczalne.Elastyczne, rociągliwe przylepco-rzepy wielokrotnego użytku. Posiadajace system rozprowadzania wilgoci. Minimum dwa, oddzielne wskaźniki wilgotności(jeden rozmywajacy się pod wpływem wilgoci, drugi zmieniajacy barwę na inną pod wpływem wilgoci). System neutralizujący zapach.Dwa ściagacze taliowe. Rozmiar L(110 CM-140 CM)+/- 10 cm. |  |  | 47000 szt. | [6 empty] | 5 sztuk
3 | Pieluchomajtki dla dorosłych – posiadające wkład chłonny o anatomicznym kształcie, miękkie i zagięte wewnętrzne zakładki boczne wzdłuż wkładu chłonnego zapobiegajace wypływowi moczu i kału (skierowane na zewnątrz) paroprzepuszczalne.Elastyczne, rociągliwe przylepco-rzepy wielokrotnego użytku. Posiadajace system rozprowadzania wilgoci. Minimum dwa, oddzielne wskaźniki wilgotności(jeden rozmywajacy się pod wpływem wilgoci, drugi zmieniajacy barwę na inną pod wpływem wilgoci). System neutralizujący zapach.Dwa ściagacze taliowe. Rozmiar XL(120 CM-170 CM)+/- 10 cm. |  |  | 6200 szt. | [6 empty] | 5 sztuk
4 | Pieluchomajtki dla dorosłych – posiadające wkład chłonny o anatomicznym kształcie, miękkie i zagięte wewnętrzne zakładki boczne wzdłuż wkładu chłonnego zapobiegajace wypływowi moczu i kału (skierowane na zewnątrz) paroprzepuszczalne.Elastyczne, rociągliwe przylepco-rzepy wielokrotnego użytku. Posiadajace system rozprowadzania wilgoci. Minimum dwa, oddzielne wskaźniki wilgotności(jeden rozmywajacy się pod wpływem wilgoci, drugi zmieniajacy barwę na inną pod wpływem wilgoci). System neutralizujący zapach.Dwa ściagacze taliowe. Rozmiar XXL(160 CM-210 CM)+/- 10 cm. |  |  | 1000 szt. | [6 empty] | 5 sztuk
Razem
| Pakiet 4 – Podkłady chłonne | [6 empty] | Kod CPV:33772000-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności (minimum 12 m-cy)
1 | Podkład chłonny posiadający wierzchnia warstwę z włókniny (zwiększający comfort pacjenta), warstwa chłonna wykonana z rozdrobnionej celulozy typu PLUS o chłonności minimum 750 ml, spód nieprzemakalny zabezpieczony folią antypoślizgową. | 60 cm x 90 cm |  | 18000 szt. | [6 empty] | 3 sztuki
Razem
| Pakiet 5- Pampersy dla dzieci | [6 empty] | Kod CPV:33770000-8
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności Parametr punktowany
1 | Jednorazowe pieluchy-chłonne (skóra i ubranie dziecka suche przynajmniej przez 2-3 godziny), z delikatnego, przewiewnego materiału, który umożliwia cyrkulację powietrza i zapobiegnie odparzeniu. Części znajdujące się przy nóżkach – rozciągliwe i elastyczne. Rzepy odpowiednio szerokie do wielokrotnego odpinania i zapinania. Posiadające atest, informację o ich jakości i bezpieczeństwie. Nieperfumowane. Rozmiar „0”- do 3 kg |  |  | 600 szt. | [6 empty] | 10 szt.
2 | Jednorazowe pieluchy-chłonne (skóra i ubranie dziecka suche przynajmniej przez 2-3 godziny), z delikatnego, przewiewnego materiału, który umożliwia cyrkulację powietrza i zapobiegnie odparzeniu. Części znajdujące się przy nóżkach – rozciągliwe i elastyczne. Rzepy odpowiednio szerokie do wielokrotnego odpinania i zapinania. Posiadające atest, informację o ich jakości i bezpieczeństwie. Nieperfumowane. Rozmiar „1”- do 5 kg |  |  | 400 szt. | [6 empty] | 10 szt.
RAZEM
| Pakiet 6- Chusteczki nawilżane dla noworodka | [6 empty] | Kod CPC:33751000-9
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności Parametr punktowany
1 | Chusteczki nawilżane - 100% z naturalnych włókien roślinnych do stosowania od pierwszego dnia życia. Skutecznie oczyszczające skórę. W składzie około 99% wody, bez mydła, barwników i alkoholu. Testowane dermatologicznie. W opakowaniu które można wielokrotnie otwierać i zamykać. |  |  | 25 op. po 80 szt. | [6 empty] | 1 op.
RAZEM