Kraków dnia: 2024-08-22

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych - Szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany” – znak sprawy ZP/45/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwy chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, pokrytego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 70% po 2 tyg, 50% po 3 tyg, 20% po 4 tyg., okres wchłaniania 60-90 dni? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 1, pozycja 9, 11-18, 24 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pogrubionej? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w poz. 9 i 24. Pakiet 1, pozycja 19 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1, pozycja 23-25 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły ? koła okrągłej? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1, pozycja 24 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1, pozycja 26 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej typu J? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1, pozycja 26 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nitki o długości 75cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 1, pozycja 27 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


 Antoni Szczepanik