Kraków dnia: 2024-08-22

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-342/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa wagosuszarki laboratoryjnej dla WEiP - DE-dzp.272-342/24” – znak sprawy DE-dzp.272-342/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach jak poniżej: • Moduł grzewczy: Lampa halogenowa IRS w kształcie pierścienia wykonana ze szkła krzemowego • Zakres temperatur pracy: 0–250°C. • Krok temperaturowy: co 1°C. • Programy temperaturowe: standardowy, szybki, schodkowy, łagodny • Czas suszenia: max. 99godz 59min. • Maksymalny zakres ważenia: 110 g. • Dokładność odczytu ważenia: 0,001 g. • Technologia pomiaru masy: układ magnetoelektryczny • Adjustacja i testowanie: wzorzec zewnętrzny (50 g, wyposażenie dodatkowe) + płyn referencyjny chlorek sodu o stężeniu 10%z certyfikatem dostarczany w zestawie. • Odczyt wilgotności: 0,001%. • Powtarzalność (Sd) z próbką 2 g: 0,05%. • Powtarzalność (Sd) z próbką 10 g: 0,01%. • Interfejs: RS232¹, USB-A, USB-B, Wi-Fi® • Wymiary szalki na próbki: Ø 90 mm. • Maksymalna wysokość próbki: 20 mm. • Termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem: Przełącznik bimetaliczny w module grzewczym. • Wyświetlacz LCD. • Opcje wyłączania: 4 tryby (czasowy, definiowany, automatyczny, ręczny) Odpowiedź Zamawiającego Zgodnie z ustawą Pzp., Zamawiający będzie oceniał zaoferowane urządzenie pod kątem zgodności z SWZ, po upływie terminu składania i otwarcia ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zapisy SWZ pozostają bez zmian.