Kraków dnia: 2024-08-27

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (6) i ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Rozbudowa z przebudową i remont kapitalny budynku domu studenckiego DS7 "Zaścianek" przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie - DE-dzp.272-379/24” – znak sprawy DE-dzp.272-379/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Dot. Schematu rozdzielnicy „Klub zaścianek” w opisie jest wspomniane, że przewiduje się przyłączenie nowych gniazd w miejsce starych, nie ma tego wskazanego w schemacie rozdzielni jako obwód oraz proszę o wyjaśnienie i udostępnienie ilości oraz rodzaj gniazd. Odpowiedź Zamawiającego: Punkt 21 schematu rozdzielnicy nie jest aktualny w pełnym jego brzmieniu. Zostały już wykonane prace związane z przeniesieniem rozdzielnicy klubu. W ramach niniejszego zadania pozostaje wykonanie instalacji w pom. 013A, 013B, 012A, 012B: - 3 gniazda jednofazowe IP44 - 9 opraw B4, jedna B2, 4 oprawy QP11, jedna LP14, 2 oprawy Y8.