Kraków dnia: 2024-08-30

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (10) I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Rozbudowa z przebudową i remont kapitalny budynku domu studenckiego DS7 "Zaścianek" przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie - DE-dzp.272-379/24” – znak sprawy DE-dzp.272-379/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1. W związku z rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem, prosimy o wyjaśnienie z jakiej klasy betonu należy wykonać poszczególne konstrukcje żelbetowe: - płyta denna kanału technologicznego – w projekcie beton C25/30, według przedmiaru beton C30/37 - ściany kanału technologicznego – w projekcie beton C25/30, według przedmiaru beton wodoszczelny - konstrukcja studzienki pod przepompownię – w projekcie beton C25/30, według przedmiaru beton wodoszczelny - ławy fundamentowe – według rysunków konstrukcyjnych beton C25/30, w opisie technicznym na stronie nr 16 beton C20/25 Odpowiedź: Zamawiający informuje: - płyta denna kanału technologicznego – w projekcie beton C25/30, według przedmiaru beton C30/37 Beton C25/30 - ściany kanału technologicznego – w projekcie beton C25/30, według przedmiaru beton wodoszczelny Beton C25/30 - konstrukcja studzienki pod przepompownię – w projekcie beton C25/30, według przedmiaru beton wodoszczelny Beton C25/30 wodoszczelny - ławy fundamentowe – według rysunków konstrukcyjnych beton C25/30, w opisie technicznym na stronie nr 16 beton C20/25 Beton C25/30 2. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej, prosimy o wyjaśnienie w jakiej technologii należy wykonać płyty stropowe przy projektowanym szybie windowym. Według rysunków konstrukcyjnych należy wykonać konstrukcję stalową z dwuteowników IPE240 z wypełnieniem z płyt stropowych żelbetowych, jedynie przy wyłazie dachowym wykonać strop WPS. Natomiast w opisie technicznym na stronie nr 30 widnieje zapis „W miejsce stropowych płyt kanałowych (żerańskich) przy projektowanym szybie windowym należy wykonać konstrukcję ze stalowych dwuteowników HEB240 i oprzeć na ich dolnych półkach płyty WPS” Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zastosować kształtowniki IPE 240 i wykonać płyty żelbetowe zgodnie z rysunkami pozycji. W miejsce zdania "HEB240 i oprzeć na ich dolnych pólkach plyty WPS" wprowadza się zapis "IPE240 i wykonać miedzy nimi płyty żelbetowe". 3. Prosimy o podanie grubości płyty dennej do wykonania wg rysunku KW-53. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymagana grubość to 20cm. 4. Prosimy o wyjaśnienie w jakiej technologii należy wykonać płyty posadzkowe z rysunku KW-54. Według przekroju C-C w projekcie architektury należy wykonać chudy beton zatarty gr. 15 cm. Czy ma być to technologia płyty fundamentowej? Jeżeli tak prosimy o podanie klasy betonu. Odpowiedź: W technologii betonu zbrojonego, wylewanego na budowie klasa betonu C25/30 5. Prosimy o potwierdzenie zasadności montażu systemowego podestu komunikacyjnego na dachu przy osi 9. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zasadność. 6. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni na pochylni dla niepełnosprawnych z materiału z którego wykonane maja zostać wszystkie utwardzenia (np. kostka betonowa)? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.