Kraków dnia: 2024-08-30

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (11) i ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Rozbudowa z przebudową i remont kapitalny budynku domu studenckiego DS7 "Zaścianek" przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie - DE-dzp.272-379/24” – znak sprawy DE-dzp.272-379/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1. Występuje rozbieżność pomiędzy ilościami armatury i ceramiki sanitarnej w przedmiarze "DS7-Wodnokanal" a zestawieniem materiałów "DS7 - biały montaż" Czy do wyceny należy przyjąć ilości z zestawienia projektowego czy z przedmiaru ? Odpowiedź: Zamawiający przypomina zapisy SWZ: 22.2. Cena ofertowa powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, na podstawie: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opisu przedmiotu zamówienia w SWZ, w tym postanowień umowy. 22.3. Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne. 2. W zestawieniu materiałów systemu CCTV wyszczególniona jest licencja Y3XPETDL 5 Years Care Plus for XProtect Expert DL - 5 letni care dla kamery. Ze względu na brak wsparcia dla licencji głównej nie ma możliwości dostarczenia tej pozycji. Czy wykonawca na etapie realizacji ma przewidzieć upgrade oprogramowania umożlwiający dostarczenie tej licencji?. Jeżeli tak to czy licencja dla kamer ma być 3 letnia czy 5 letnia. Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z zakupu licencji Y3XPETDL 5 Years Care Plus for XProtect Expert DL.