Kraków dnia: 2024-08-30

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (12)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Rozbudowa z przebudową i remont kapitalny budynku domu studenckiego DS7 "Zaścianek" przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie - DE-dzp.272-379/24” – znak sprawy DE-dzp.272-379/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: W przedmiarze "DS7 - Wodnokanal" występują płyty brodzikowe np HL523N w poz. 102 d.3 - 60 szt. oraz w poz. 146 d.6.1 - 60 szt. W zestawieniu materiałów wod-kan poz. 12 występuje 60 szt. Prosimy o potwierdzenie czy w przedmiarze płyty zostały policzone podwójnie. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że w przedmiarze zostały policzone podwójnie. Pozycję 146 nie wyceniać.