Kraków dnia: 2024-08-30

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (14)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Rozbudowa z przebudową i remont kapitalny budynku domu studenckiego DS7 "Zaścianek" przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie - DE-dzp.272-379/24” – znak sprawy DE-dzp.272-379/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: - Proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej (xml,ath,rds) Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie dysponuje edytowalną wersją przedmiarów. - Proszę o dostarczenie rysunku konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne, W projekcie w części opisowej jest zapis: „Kąt nachylenia paneli 35 stopni. Azymut 13 stopni”. Nie ma rysunku z balastami a przy tak dużym kącie balastów będzie potrzeba bardzo dużo. Proszę o dostarczenie rysunku z balastami oraz z konstrukcją. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że projekt nie przewiduje montażu paneli na konstrukcji balastowej.