Załącznik. 9.10

Eap.2412/14/24/D

Zestawienie oferowanych warunków technicznych w  Pakiecie nr 10 – Akcesoria jednorazowego użytku do aparatów do znieczulenia ,kardiomonitorów i respiratorów.

| Lp. | Pozycja asortymentowa | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1; 2; 6; 7; 8; 25; 27 | Zabezpieczenie wyrobu pod względem mikrobiologicznym | Wyrób mikrobiologicznie czysty - 15 pkt. |  |
| 2. | 7; 8; 13; 27 | Zawartość lateksu, PCV, DEHP w komponentach wyrobu | Brak zawartości lateksu, PCV, DEHP w komponentach - 15 pkt. |  |
| 3. | 7; 8 | Zalecany czas stosowania filtra | ≥ 24 godz. - 10 pkt. |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy