## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Modernizacja Iinfrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Gnojnik - cz1
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
tabela sprawdzająca
Sytuacja nr | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny oprawy [lm] | Suma mocy [kW] | Lm/W | strumieniu świetlnym nie mniejszym niż [lm] | strumień sprawdzenie warunku | moc oprawy nie większy niż [W] | moc oprawy sprawdzenie warunku
1 | drogowy | 8 | 51.5 | 7075 | 0.412 | 137.3786 | 7075 | TAK | 51.5 | TAK
2 | drogowy | 47 | 35.4 | 4739 | 1.6638 | 133.8701 | 4739 | TAK | 35.4 | TAK
3 | drogowy | 5 | 51.5 | 7075 | 0.2575 | 137.3786 | 7075 | TAK | 51.5 | TAK
4 | drogowy | 7 | 51.5 | 7075 | 0.3605 | 137.3786 | 7075 | TAK | 51.5 | TAK
5 | drogowy | 19 | 35.4 | 4739 | 0.6726 | 133.8701 | 4739 | TAK | 35.4 | TAK
6 | drogowy | 14 | 22.4 | 3152 | 0.3136 | 140.7143 | 3152 | TAK | 22.4 | TAK
7 | parkowy typ 1 | 6 | 19.4 | 2394 | 0.1164 | 123.4021 | 2394 | TAK | 19.4 | TAK
8 | naświetlacz | 31 | 116 | 14700 | 3.596 | 126.7241 | 16820 | NIE | 116 | TAK
SUMA |  | 137 |  |  | 7.3924
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) proponowana minimalna moc opraw oświetleniowych to 22,4 W dla opraw drogowych
3) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 7,39 kW