## Kosztorys
Załącznik nr 1A
Wykonywanie drobnych prac budowlanych w obiektach MS AGH w Krakowie wynikających z zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej
wzór kosztorysu ofertowego
L.p. | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Cena jedn. (netto) | Wartość (netto)
1 |  | Roboty malarskie i remontowe wewnątrz pomieszczeń
1.1 | KNNRW 3/1013/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 150
1.2 | KNRW 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5·m2 | m2 | 350
1.3 | KNR 401/1202/7 | Skasowanie wykwitów (zacieków) | m2 | 100
1.4 | KNNRS 3/302/1 | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m3 | 10
1.5 | KNNRW 3/305/1 | Naprawa uszkodzonych ścian z cegły budowlanej, wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 1 cegła w jednym miejscu | miejsce | 30
1.6 | KNR 401/703/1 | Wzmocnienie spękanych tynków, umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany, filary, pilastry, stropy | m2 | 200
1.7 | KNR 401/713/3 (2) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach | m2 | 450
1.8 | KNR 401/713/4 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach | m2 | 450
1.9 | KNNR 2/802/6 | Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach | m2 | 200
1.10 | DC 191/602/1 (1) | Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym | m2 | 350
1.11 | DC 191/602/1 (1) | Analogia, Gruntowanie powierzchni sufitów przed malowaniem preparatem gruntującym | m2 | 350
1.12 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 500
1.13 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne kolor | m2 | 500
1.14 | KNNRW 3/1009/2 | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejnik radiatorowy, malowany 2-krotnie | m2 | 50
1.15 | KNNRW 3/1009/4 | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe Fi·50·mm, malowane 2-krotnie | m | 100
1.16 | KNNRW 3/1004/2 | Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany bez szpachlowania, 2-krotne | m2 | 300
1.17 | KNNRW 3/1007/6 | Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa, szafki, drzwi, bez względu na powierzchnię, malowana 2-krotnie | m2 | 300
2 |  | Prace elewacyjne i posadzkarskie zewnętrzne
2.1 | KNR 23/2611/1 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 350
2.2 | KNNRW 3/1205/2 (3) | Zabezpieczenie powierzchni ścian przeciw "graffiti", wykonanie powłok gruntujących, krycie powierzchni gładkiej i skośnej, wałkiem, impregnat 2-M | m2 | 350
2.3 | KNRW 401/812/5 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju | m2 | 150
2.4 | KNR 401/803/2 | Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0·m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko | m2 | 150
2.5 | KNR 401/803/5 | Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, cokoliki (wysokość 10·cm), długość ponad 1·m (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko | m | 150
2.6 | KNR 202/602/1 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, folia w płynie, 1·warstwa | m2 | 150
2.7 | KNR 202/602/2 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, folia w płynie, dodatek za każdą następną warstwę | m2 | 150
2.8 | KNR BC 4/511/2 | Posadzki z płytek ceramicznych układanymi metodą regularną na klej cienkowarstwowy, płytki układane na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm, płytki 150 x 150 mm | m2 | 150
2.9 | KNR BC 4/520/3 (3) | Cokoły z płytek ceramicznych układanych na klej cienkowarstwowy, cokoły z płytek układanych na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm, układane na schodach, płytki o wymiarach 100x100 mm | m | 100
2.10 | KNRW 202/1511/4 | Malowanie farbami poliwinylowymi tynków wewnętrznych, powierzchnie z betonu i cegły, 2-krotne, posadzka zewnętrzna na klatce schodowej | m2 | 150
3 |  | Remont brodzików
3.1 | KNRW 402/235/7 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, brodzik | kpl | 10
3.2 | KNRW 402/132/3 | Wymiana baterii natryskowej | szt | 10
3.3 | KNNRW 3/614/5 | Rozebranie okładziny ściennej | m2 | 100
3.4 | KNNRW 3/601/1 | Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach | m2 | 100
3.5 | KNRW 402/111/1 | Wymiana podejścia dopływowego, do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenia sztywne Fi·15·mm | szt | 20
3.6 | KNRW 402/110/1 (1) | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej, Fi·15·mm, na długi gwint | miejsce | 20
3.7 | KNR 34/101/1 | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 12-22·mm | m | 20
3.8 | KNR 401/711/6 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 5·m2 (w 1 miejscu) | m2 | 200
3.9 | KNR 401/719/3 (1) | Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10·mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 5·m2 (w 1 miejscu) | m2 | 200
3.10 | KNR 401/811/7 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 100
3.11 | KNR 401/210/1 | Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023·m2 | m | 20
3.12 | KNR 402/234/2 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podłogowy, Fi·50·mm | szt | 20
3.13 | KNR 402/233/3 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi·50-80·mm | szt | 20
3.14 | KNR 215/208/3 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm | podejście | 20
3.15 | KNR 215/212/1 | Wpusty żeliwne, podłogowe, Dn·50·mm | szt | 20
3.16 | KNR 401/211/1 | Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach | m2 | 20
3.17 | KNR 401/207/2 | Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, przekrój do 0,030·m2 | m | 20
3.18 | KNR 401/803/2 | Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0·m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko | m2 | 50
3.19 | KNR 202/602/1 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, folia w płynie, 1·warstwa | m2 | 50
3.20 | KNR 202/602/2 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, folia w płynie, dodatek za każdą następną warstwę | m2 | 50
3.21 | KNR 202/603/1 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, folia w płynie, 1·warstwa | m2 | 50
3.22 | KNR 202/603/2 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, folia w płynie, dodatek za każdą następną warstwę | m2 | 50
3.23 | KNR 202/829/11 | Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 40x40, metoda kombinowana | m2 | 100
3.24 | KNR 401/322/3 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, narożniki stalowe | szt | 30
3.25 | KNR 202/1104/5 | Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) 150x150·mm | m2 | 100
3.26 | KNR 401/354/13 | Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek | szt | 20
3.27 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 20
3.28 | KNR 215/115/4 | Bateria natryskowa ścienna, Dn·15·mm / Bateria wannowa ścienna, Dn·15·mm | szt | 10
3.29 | DC 20/121/3 | Usunięcie z budynku gruzu z parteru | m3 | 10
3.30 | DC 20/121/4 | Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację | m3 | 10
3.31 | KNR 401/108/9 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km | m3 | 10
3.32 | KNR 401/108/10 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km | m3 | 10
3.33 | KNR 404/504/6 | Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie | m2 | 50
3.34 | KNR 401/211/1 | Mechaniczne usunięcie pozostałości kleju z posdzki-analogia | m2 | 50
3.35 | KNRW 202/1130/1 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący | m2 | 50
3.36 | KNR 202/1113/2 (1) | Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu Quartz | m2 | 50
3.37 | KNRW 202/1124/4 (1) | Cokolik z wykładziny ciętej na paski i obszyciem wysokość 7 cm- analogia | m | 100
RAZEM (netto)
VAT (8%)
RAZEM (brutto)