Bydgoszcz dnia: 2024-09-16

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 7163/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy specjalistycznych materiałów opatrunkowych na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 111/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dot. zadania 4 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści w pakiet 4 w pozycji 3 rozmiar produktu 15 x15? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 4 poz. 4: Czy zamawiający dopuści w pakiet 4 w pozycji 4 rozmiar produktu 20 x20? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 4 poz. 3 i 4: Czy zamawiający wymaga aby produkty w pakiecie 4 w pozycji 3 oraz 4 były 4-ro warstwowe (silikonowej, perforowanej, przylepnej warstwy kontaktowej / białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku superchłonnego rdzenia polimerowego / niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2 - Dot. zadania 32: Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 32: Poz. 1 Pasta uszczelniająca do stomii. znak CE, MD, numer katalogowy, seria, data ważności na opakowaniu, pojemność: 60g. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie przewidział zadania 32. Pytanie zostało skierowane do innego podmiotu. - Dot. zadania 36: Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 36: Poz.1 Delikatny spray na bazie silikonu do usuwania bezbolesnego resztek przylepca oraz pasty stomijnej, nie zawierający alkoholu, nie wpływa na przyczepność, wysycha w kilka sekund, opakowanie 50 ml. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie przewidział zadania 36. Pytanie zostało skierowane do innego podmiotu. - Dot. zadania 32: Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (dotyczy części 32 - worki pakowane po 30 szt.)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się w poza granicami kraju skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie przewidział zadania 32. Pytanie zostało skierowane do innego podmiotu.

Pytanie nr 3 - Dot. zadania 3: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 dopuści do zaoferowania opatrunek do wkłuć z chlorheksydyną posiadający dwa paski włókninowe do mocowania i spełniające wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Dot. Zadania 1: Pozycje 3-4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunek poliuretanowy przezroczysty umożliwia stałą kontrolę stanu rany i jej okolicy bez zdejmowania opatrunku, paroprzepuszczalny, hipoalergiczny, samoprzylepny pokryty klejem hipoalergicznym dobrze tolerowanym przez pacjentów o wrażliwej skórze - pozostałe komponenty zgodnie z opisem SWZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 - Dot. Zadania 4 poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 10 cm x 10cm. Pozostałe zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Paulina Kucharska – tel. 261 417 449, paulina.kucharska@10wsk.mil.pl

Data: 16.09.2024 r.