OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:         Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej   nad realizacją zadania :

### „Wykonanie remontu pomieszczeń na Wydziale

### Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej"

Adres zamówienia:          Częstochowa, ul. Armii Krajowej 17

Nazwa Zamawiającego:   Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:    Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

SPIS  ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

## 1.    Przedmiot zamówienia

# 2.    Zakres przedmiotu zamówienia

3.    Ogólne obowiązki Wykonawcy

4.    Szczegółowe obowiązki Wykonawcy

5.    Uwagi końcowe

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad realizacją zadania  : Wykonanie remontu pomieszczeń na Wydziale

### Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej"

Rzeczowa realizacja zadania wykonywana jest w oparciu o istniejącą dokumentację projektową obejmującą całość inwestycji.

Termin wykonania usługi  5 miesięcy: zgodnie z terminem wykonania w/w zadania z zastrzeżeniem, że termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotowych zadań lub skróceniu w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji przedmiotowych zadań.

- Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres zadania: „Wykonanie remontu pomieszczeń na Wydziale

### Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej" został opisany w dokumentacji projektowej obejmującej :

- projekt branży budowlanej

- projekt instalacji elektrycznych

- projekt instalacji klimatyzacji

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

- Przedmiar robót.

Dokumentacja dostępna na stronie:

http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?id=65091

- Ogólne obowiązki Wykonawcy

Wykonawca winien zapewnić Inspektora Nadzoru, który posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, który posiada uprawnienia w specjalności branży elektrycznej.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zapewnienie nadzoru inwestorskiego

elektrycznej zadania:

Wykonanie remontu pomieszczeń na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej" w zakresie objętym inwestycją, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2021.2351 j.t.), a w szczególności:

- Koordynacja i współzarządzanie procesem inwestycyjnym w uzgodnieniu i za akceptacją Zamawiającego, bez możliwości zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego,

- Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i  administracyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego,

- Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym,

- Kontrola przestrzegania przepisów bhp i ppoż. i ich egzekwowanie na terenie budowy,

- Przechowywanie dokumentów związanych z realizacją inwestycji w trakcie jej trwania.

- Przygotowanie sprawozdań z realizacji zadania, udział w ewentualnych kontrolach, w tym pisemne udzielanie wyjaśnień, zgodnie z wymogami Zamawiającego i udzielającego dofinansowania.

Koordynatorem pracy Inspektorami Nadzoru będzie pracownik Zamawiającego określony w umowie,

- Szczegółowe obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Zapoznania się z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego,

- Kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentację projektową,

- Prowadzenie wewnętrznego Dziennika Budowy,

- Przebywanie na terenie budowy tak często i tak długo jak to będzie konieczne dla należytego wykonania Umowy, (czas pracy Wykonawcy niniejszego zamówienia winien być dostosowany do czasu pracy Wykonawców rzeczowych inwestycji i uzgodniony z Zamawiającym), jednak z częstotliwością nie mniejszą niż 3 wizyty w tygodniu, dostosowanych do godzin pracy  Zamawiającego, tj. 7.00 – 15.00, począwszy od dnia rozpoczęcia robót w danej specjalności oraz w ciągu 12 godzin na wezwanie Zamawiającego. Wizyty te, winny być odnotowane na liście obecności.

- W szczególnym przypadku uzasadnionej, przewidzianej nieobecności inspektora należy zorganizować jego zastępstwo i zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Osoba zastępująca winna posiadać kwalifikacje niezbędne (bez ograniczeń) do nadzorowania określonego rodzaju robót,

- Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,

- Stałej kontroli procesu budowy w zakresie zgodności realizacji z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową na realizację inwestycji podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych,

- Wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z umową na wykonanie robót budowlanych i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie,

- Zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, żądania i kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp., w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce,

- Odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót, itp.

- Dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności,

- Przeprowadzenia odbioru częściowego i końcowego robót (potwierdzonego odpowiednim protokołem), sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru,

- Poświadczenia terminu zakończenia robót,

- Sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych (np. dokumentacja powykonawcza, atesty, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, itp.),

- Zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową,

- Opiniowania i wskazywania sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Umowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w zakresie zadania inwestycyjnego, nadzór i odbiór usuniętych wad i usterek.

- Uwagi końcowe

W przypadku kontroli realizacji zadania inwestycyjnego przez uprawnione organy Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego przedłożenia dokumentacji z realizowanego zadania inwestycyjnego w obecności Zamawiającego, w zakresie wynikającym z uprawnień tych organów, a także zobowiązany jest uczestniczyć w tej kontroli.