Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w zakresie czynności zawodowych perfuzjonisty w Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii.

Realizacja zadań:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w zakresie czynności zawodowych perfuzjonisty w Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii przeciętnie 120 godzin  udzielania świadczeń oraz 100 godzin pozostawania w gotowości – 1 perfuzjonista.

Wykonywane czynności będą polegały min. na:

- Zbieraniu informacji dotyczących pacjenta.

- Wykonywaniu obliczeń na podstawie otrzymanych danych.

- Przygotowaniu maszyny i oxygeneratora do zabiegu w krążeniu pozaustrojowym:

  - Sprawdzeniu przed badaniem stanu technicznego poszczególnych pomp,

  - Wybraniu i przygotowaniu sprzętu o odpowiednich parametrach,

- Montażu i podłączenia linii z jednoczesnym sprawdzeniem efektywności ich działania.

- Wypełnienia oxygeneratora:

- płynami infuzyjnymi,

- krwią, plazmą ( po uprzednim sprawdzeniu zgodności serologicznej przez lekarza anestezjologa ),

- odpowietrzenie układu.

- Prowadzeniu perfuzji w czasie zabiegu poprzez:

- stałą kontrolę i utrzymanie na odpowiednim poziomie parametrów, w tym ciśnień tętniczo – żylnych, temperatur i obliczania oporu z jednoczesnym wpisaniem do karty perfuzyjnej,

- ciągłą kontrolę ACT i odpowiednią heparynizację,

- pobieranie i odsyłanie krwi do badań biochemicznych,

- podawanie leków i płynów na zlecenie lekarza.

- Po zakończeniu perfuzji:

- demontażu, myciu i dezynfekcji poszczególnych elementów,

- konserwacji sprzętu.

- Utrzymaniu sprawności technicznej powierzonych narzędzi, sprzętu, aparatury niezbędnej do wykonywania perfuzji.