Kraków dnia: 2024-09-20

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Znak: SZP-271-20/24.772. EJK

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa implantów ortopedycznych do zabiegów artroskopowych i małoinwazyjnych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-20/24 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pakiet 4 W zadaniu nr 4 na dostawę materiałów kociozastępczych uwzględnione zostały objętości 30cm3 i 15 cm3, proszę o informację, czy możliwe jest dopuszczenie do oferty objętości 5cm3 ( 1-2mm), 10cm3(1-2mm) lub 20cm3 (2-4mm) zamiast wskazanej objętości 15cm3. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wskazane objętości <15 cm³ nie są odpowiednie ze względu na profil Oddziału. Zadanie 5 W zadaniu nr 5 na dostawę materiałów kociozastępczych z możliwością mieszania z antybiotykiem zostały wskazane objętości 10cm3 i 20 cm3, proszę o informację, czy możliwe jest dopuszczenie do oferty objętości 1,2cm3 ( 6-6mm), 3,0cm3(6-6mm) lub 12,5 cm3 (6-6 mm). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wskazane objętości nie są odpowiednie ze względu na profil Oddziału. Zadanie 9 W zadaniu nr 9 na dostawę systemu hialuronowego leczenia ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych wskazano wymiary 2x2cm oraz 5x5 cm, czy możliwe jest dopuszczenie do oferty membrany składającej się z kwasu polimlekowego (PLA) klasy biomedycznej, o wsparciu strukturalnym 1-2 miesiącznym (91,3%) oraz hialuronianu sodu (8,7%) o wymiarach 20-20-1,1 mm, 25-25-1,1 mm, 35-35-1,1 mm. Proszę o informację, czy takie rozwiązanie będzie akceptowane w ramach przetargu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wskazany w zapytaniu skład nie jest akceptowalny.

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający w Zadaniu 10, w Załączniku nr 1 – Wzór oferty, dopuści możliwość wycenienia każdego rozmiaru oferowanego produktu w osobnych pozycjach, celem zwiększenia konkurencyjności i możliwości dla operatora? Obecnie pod pozycją nr 1 znajdują się wszystkie oferowane rozmiary membran, co uniemożliwia odpowiednie wycenienie zadania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jest możliwe przedstawienie oferty z wyceną poszczególnych rozmiarów.

Pytanie nr 3 Dot. Zadania nr 4 - MATERIAŁY KOŚCIOZASTĘPCZE: 1. Czy Zamawiający dopuści w poz.: 1) syntetyczny materiał kościozastępczy o objętości 30 g w postaci granulek o średnicy 3-4 mm składający się z 100% beta-fosforanu trójwapniowego, przy jednoczesnym uwzględnieniu granulek o średnicy 3-4 mm w kryterium jakości w pkt. A pod formularzem asortymentowo-cenowym, 2) syntetyczny materiał kościozastępczy o objętości 15 g w postaci granulek o średnicy 3-4 mm składający się z 100% beta-fosforanu trójwapniowego, przy jednoczesnym uwzględnieniu granulek o średnicy 3-4 mm w kryterium jakości w pkt. B pod formularzem asortymentowo-cenowym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Podana specyfikacja mieści się w widełkach podanych w ocenie jakości zamówienia, więc nie wyklucza możliwości złożenia oferty. Nie mniej w niektórych zabiegach na małych kościach granulki średnicy 3-4mm mogą okazywać się za duże do efektywnego wypełnienia ubytków. Zapytania do w/w postępowania dotyczące zapisów projektu umowy - Załącznik nr 7 do SWZ: 1. Czy Zamawiający dookreśli w §10 ust. 4, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma. 2. Czy Zamawiający doda zapis w §11 ust. 2 pkt 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno - gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy pozostają bez zmian. 3. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §11: a. Ust. 2 pkt 6 usunięcie z uwagi na zdublowanie z pkt 2? Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych (KIO 980/18 i KIO 983/18), bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 4 1. Dotyczy §7 ust. 8 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SWZ) Czy Zamawiający odstąpi od składania zamówień poprzez faks? W dobie elektronizacji Wykonawca odchodzi od komunikacji za pośrednictwem faksu. Komunikacja drogą mailową pozwala na natychmiastową wymianę informacji, co jest kluczowe w terminowej realizacji zamówień. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający odstępuje od składania zamówień poprzez faks . 2. Dotyczy §7 ust. 9 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SWZ) Prosimy o odstąpienie od możliwości składania zamówień telefonicznych z uwagi na to, że taka forma może doprowadzić do omyłek w realizacji zamówienia. Składanie zamówień tylko drogą mailową (pisemną) pozwala na dokładniejszy i bardziej kontrolowany proces. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy pozostają bez zmian. 3. Dotyczy §7 ust. 5 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SWZ) Czy Zamawiający w zamian za protokół przekazania dopuści możliwość przedłożenia dokumentu WZ zawierającego numery katalogowe, numery seryjne oraz nazwę produktu jako potwierdzenie utworzenia depozytu / wykonania dostawy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy pozostają bez zmian. 4. Dotyczy §7 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SWZ) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższego zapisu: Wykonawca będzie weryfikował termin ważności Wyrobów w Magazynie i w razie stwierdzenia, że termin ważności danego Wyrobu upływa za 15 miesięcy, zawiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 5 dni od zawiadomienia zweryfikować taką informację oraz w przypadku jej potwierdzenia zwrócić takie Wyroby. W przypadku gdy Zamawiający nie zwróci towaru w ciągu 30 dni taki towar będzie potraktowany jako zużyty przez Zamawiającego i Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za ten towar na zasadach i w terminach opisanych w § … Umowy Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy pozostają bez zmian. 5. Dotyczy §9 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SWZ) Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury mają być wysyłane. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej na PEF, nie ma możliwości wysyłania faktur na e-maila.

Pytanie nr 5 1. Czy Zamawiający w Zadaniu 5 punkcie 2. dopuści również substytut kości - syntetyczny, osteokondukcyjny substytut kości - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - w postaci granulek 2-4mm średnicy - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% - opakowanie 16 ml ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W punkcie 2 proponowana objętość jest niewystarczająca.

Ponadto działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), Zamawiający informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

- w pkt. 15.2 SWZ

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2024-10-03 do godz. 09:00.

- w pkt. 15.3 SWZ

Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2024-12-31

- w pkt. 16.1 SWZ :

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2024-12-31

- w pkt. 18 SWZ :

Ofertę, wraz  załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2024-10-03 do godz. 09:00

- w pkt. 19.1 SWZ :

Otwarcie ofert nastąpi w dniu : 2024-10-03 do godz. 09:30.

Załączniki do pisma :

1. modyfikacja projekt umowy – załącznik nr 7 do SWZ.

Zamawiający